## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA DE 100 KGS
CODIGO DEL BIEN |  | E-102
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CON PLATAFORMA CON CAPACIDAD 160 KILOS O MAS
| A02 | CHASIS DE FIERRO ESTRUCTURAL CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE 50 X 65 CM.
| A03 | CON TORRE Y POSTE
| A04 | CUANTIFICACION DIGITAL CON DISPLAY LCD
| A05 | CON BATERIA RECARGABLE DE 50 HRS
| A06 | FUNCION TARA Y CERO.
| A07 | TECLADO BLINDADO ERGONOMETRICO Y FACIL MANEJO
| A08 | CON AMORTIGUADORES
| A09 | PESOS EN KILOS Y LIBRAS.
| A10 | ALTURA DE 100mm APROX
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220 V/60 HZ/1PH.