## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | REFRIGERADORA DE 14 PIES CÚBICOS
CÓDIGO DEL BIEN |  | E-129
A. CARACTERÍSTICA GENERAL | A01 | REFRIGERADORA VERTICAL COLOR BLANCO
| A02 | CAPACIDAD DE 14 PIES CUBICOS
| A03 | PUERTA HERMETICA
| A04 | DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO
| A05 | ALARMA DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA PUERTA ABIERTA
| A06 | DOS (02) PUERTAS
| A07 | BADEJAS AJUSTABLES EN EL PREFRIGERADOR Y EN LA PUERTA
| A08 | CONGELADORA CON TEMPERATURA DE 20° C A 0°C
| A09 | REFRIGERADORA CON TEMPERATURA DE 0° A 8 - 10 °C
| A10 | NO FROST
| A11 | LUZ INTERIOR
| A12 | TERMÓMETRO VISIBLE DESDE EL EXTERIOR
| A13 | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | 220VAC/60HZ.
| B02 | CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A)DEBEN DEBE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.