## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | REFRIGERADOR 4 PIES CUBICOS
CODIGO DEL BIEN |  | E-159
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | REFRIGERADORA VERTICAL COLOR BLANCO
| A02 | CAPACIDAD 4 PIES CÚBICOS APROX
| A03 | SEGURO DE PUERTA CON LLAVE
| A04 | MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304
| A05 | ALARMA DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA PUERTA ABIERTA.
| A06 | ANAQUELES MULTIUSOS
| A07 | REFRIGERADORA CON TEMPERATURA DE 0º C A 8 - 10 º C
| A08 | CAPACIDAD DE CONGELADOR: 11-15L
| A09 | ILUMINACION LED
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | 220V 60HZ