## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | E | EQUIPO ELECTROMECÁNICOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | HERVIDOR ELECTRICO DE AGUA
CODIGO DEL BIEN |  | E-167
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | BASE GIRATORIA DE 360 GRADOS
| A02 | FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
| A03 | CAPACIDAD MINIMA 1.5 L.
| A04 | LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO.
| A05 | INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EXTERNO
| A06 | TAPA DESMONTABLE
| A07 | FILTRO DE AGUA DE MALLA FINA REMOVIBLE
B. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | B01 | VOLTAJE: 220V, 60HZ, CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBEN DEBE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.