## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | INF | INFORMÁTICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PROYECTOR MULTIMEDIA CON TARJETA RED INALAMBRICA PARA TECHO CON RACK
CÓDIGO DEL BIEN |  | T-013
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES | A01 | RESOLUCIÓN:DESDE SVGA 800 X 600 HASTA XGA 1024 X 768
| A02 | BRILLO:750 ANSI LUMENS EN PANTALLA
| A03 | COLORES :16.7 MILLONES DE COLORES
| A04 | DISTANCIA FOCAL: 1.5M. HASTA 5M. (APROX.)
| A05 | DISTANCIA ENTRE LENTE Y ECRÁN: 1M. HASTA 10M. (APROX.)
| A06 | LÁMPARA : HALURO DE METAL 250 WATTS CON UNA VIDA PROMEDIO DE 2000 H.
| A07 | COMPATIBILIDAD : COMPUTADORES PC Y MAC
| A08 | CONTROLES MANUAL: INCORPORADO AL CHASIS. MENÚ INTERACTIVO PARA CONFIGURACIÓN, SELECCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO.
| A09 | REMOTO: INFRARROJO CON ILUMINACIÓN PROPIA. RADIO DE ACCIÓN 15M. APROX. PARA CONTROL TOTAL DEL MOUSE DE LA COMPUTADORA. SELECCIÓN DE FUENTE DIRECTA. BRILLO, CONTRASTE, VOLUMEN, CORTINA. FUNCIONAMIENTO ON/OFF.
| A10 | INCLUYE TARJETA DE VÍDEO, PARLANTES, CONEXIONES,.
| A11 | TARJETA DE RED INALAMBRICA
| A12 | CON RACK PARA TECHO
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | CONEXIÓN ELÉCTRICA: 220 V. 60 HZ, CON CABLE VULCANIZADO TIPO BLINDADO Y ENCHUFE DE TRES (03) ESPIGAS CON LÍNEA A TIERRA.