## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENÉRICO | COM | INFORMÁTICO
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | SCANNER
CÓDIGO DEL BIEN |  | T-128
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES | A01 | RESOLUCION DE ESCANEO DE 600 DPI O MAYOR
| A02 | VELOCIDAD DE ESCANEO 25 PPM O MAYOR
| A03 | TAMAÑOS A4 CARTA, A5, B5
| A04 | FUENTE DE LUZ LED BLANCO
| A05 | ESCANEO EN UNA SOLA PASADA
| A06 | SOFTWARE INCLUIDO
| A07 | SISTEMA DE ALIMENTACION AUTOMÁTICO
B. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA | B01 | 220 V 60 HZ