## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | BARRA PARALELAS PARA NIÑOS
CODIGO DEL BIEN |  | D-163
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | EQUIPO PARA TRABAJAR A NIVEL DE PISO.
| A02 | LONGITUD DE PLATAFORMA: 1.5 M A 2.5 M
| A03 | ANCHO DE PLATAFORMA: 0.5 M A 0.75 M
| A04 | LONGITUD DE BARRAS: MÍNIMO 2.5 M
| A05 | ALTURA DE BARRAS: 0.4 M A 0.6 M
| A06 | SEPARACIÓN ENTRE BARRAS: 0.3 M A 0.5 M
B. ACCESORIOS | B01 | UNA (01) PLATAFORMA BASE NIVELADA Y DE ANGULACIÓN REGULABLE.
| B02 | DOS (02) BARRAS DE MATERIAL SÓLIDO.
| B03 | UN (01) JUEGO DE SOPORTES DE BARRAS CON MECANISMOS DE SUJECCIÓN Y REGULACIÓN DE ALTURA.
C. CONDICIONES DE INSTALACION | C01 | SE REQUIERE COLOCAR LA PLATAFORMA TOTALMENTE NIVELADA, ESTABLE, SIN VIBRACIONES Y ASEGURADA FIRMEMENTE A LA PLATAFORME DE BASE.