## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TÓPICO GINECO- OBSTÉTRICO
CODIGO DEL BIEN |  | M-069
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | BASTIDOR DE TUBO DE 1 ¼ X 1.5 MM. DE ESPESOR.
| A02 | TRAVESAÑOS DE TUBO DE ¾” X 1.2 MM. DE ESPESOR.
| A03 | MECANISMO PARA MOVIMIENTO TRENDELEMBURG.
| A04 | ANGULO DE 1” X 1/8” DE ESPESOR, CON MUESCAS DE REGULACIÓN.
| A05 | REGATONES DE JEBE DURO ELECTROCONDUCTIVOS.
| A06 | PLATAFORMAS DE PLANCHA DE 1mm DE ESPESOR.
| A07 | MANIJA DE AJUSTE CON PERILLA DE PLÁSTICO DURO.
| A08 | PORTAPIERNERAS METÁLICAS FORRADAS CON KOROFAN, ARTICULADAS Y CON SOPORTE DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8” DIÁMETRO (15.87 MM.)..
| A09 | HOMBRERAS METÁLICAS ACOLCHADAS.
| A10 | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA NI REMACHES DE 300 X 300 X 120 MM. CON TIRADOR DESLIZABLE SOBRE CANALES.
| A11 | INCLUYE COLCHONETAS FABRICADAS CON GOMA ESPUMA DE 2” DE ESPESOR Y FORRADAS CON KOROFAN, DE BUENA CALIDAD RESISTENTE AL DESGASTE.
| A12 | COCHE RODABLE PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO (DEBERÁ TENER UNA GAVETA COMO MINIMO)
| A13 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA.
| A14 | DIMENSIONES APROXIMADAS
| A15 | ALTO: 820 MM
| A16 | ANCHO: 500 MM
| A17 | LARGO: 1950 MM
| A18 | ACERO INOXIDABLE
| A19 | EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B