## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES
CODIGO DEL BIEN |  | M-076
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MATERIAL PREDOMINANTE : DE TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA Y PLANCHAS LAMINADAS AL FRÍO:
| A02 | CABECERA Y PIECERA CON MARCO DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE 1 ½” X 1 ½” X 1.2 mm; LAS SUPERFICIES SON DE PLANCHA LAMINADA EN FRÍO, 1 mm. DE ESPESOR EN AMBOS LADOS DE LA CABECERA Y PIECERA, RECUBIERTAS EN FORMICA IMITACIÓN MADERA, LLEVANDO PROTECCIÓN EN SUS BORDES DE ACERO INOXIDABLE ESTANDO PREVISTO DE CUATRO ADAPTADORES PARA VARILLA PORTA SUERO COLOCADOS EN CABECERA Y PIECERA, INCLUYENDO UNA VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA PORTA SUERO DE 1,200 mm. DE LONGITUD.
| A03 | EL SOMIER CON BASTIDOR DE FIERRO ANGULAR DE 2” X 2” X 1.5 mm.(e) DE EXTREMOS UNIDOS POR REMACHES CON ( 04 ) TABLEROS REFORZADOS EN FORMA DE OMEGAS CON OROIFICIOS DE VENTILACION DE PLANCHA RIGIDA LAF DE 1.2 mm ( E ) EL PROCESO DE SOLDADURA DEBE SER TECNOLOGÍA MIG PARA PARTES METÁLICAS Y TIG PARA ACERO INOXIDABLE.
| A04 | EL BASTIDOR DEL SOMIER IRÁ ASEGURADO A LA CABECERA Y PIECERA CON DOBLE EMBONE C
| A05 | MONTADO SOBRE CUATRO (04) RUEDAS METÁLICAS DE 80.00 mm. Ø, HECHO DE JEBE DURO Y RODAMIENTO DE BILLAS, LA CAJA DE LOS RODILLOS SERÁ COMPLETAMENTE NIQUELADAS, CON EJE DE ROSCA Y CON FRENO PARA LAS DOS (02) RUEDAS DE LA PIECERA.
| A06 | COLCHON DE ESPUMA INDEFORMABLE DE 5 PULGADAS MINIMO FORRADO CON TELA PLASTIFICADA CONTINUO O SIMILAR CON CIERRE RELAMPAGO DE COLOR AZUL.
| A07 | TODAS LAS UNIONES IRAN SOLDADAS ELECTRICAMENTE CON SOLDADURA TIPO MIG Ó TSUPERIOR.
| A08 | A EXCEPCION DEL CROMADO Y ACERO INOXIDABLE TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBERÁ SER TRATADA QUÍMICAMENTE PREVIO A LA PINTURA (PROCESO DE FOSFATIZADO).
| A09 | APLICACIÓN DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICO, CON SECADO EN HORNO A 200 ºC, COLOR DE ACABADO A DEFINIR.
DIMENSIONES APROXIMADAS
| A07 | LARGO: 147 CMS.
| A08 | ANCHO: 78 CMS.
| A09 | ALTURA DEL SOMIER: 60 CMS.
| A10 | ALTURA CABECERA: 115 CMS.
| A11 | ALTURA PIECERA: 105 CMS.