## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE
CODIGO DEL BIEN |  | M-080
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | BASE RODABLE CON PATAS, FABRICADAS CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE 1¼”X1.2MM DE (E), DEBIDAMENTE SOLDADO Y REFORZADO CON TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE 1”X1.2MM DE (E), CON PANEL INFERIOR FABRICADO DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0MM DE (E).
| A02 | BASTIDOR, FABRICADO CON TUBO ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN CUADRADA DE 1”X1.2MM DE (E), EN EL CONTORNO EXTERIOR ESTÁ PROTEGIDO CON UNA FRISA DE JEBE EN FORMA DE C. AMBOS LADOS DE LA CAMILLA.
| A03 | PLATAFORMA DEL PACIENTE, CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0MM; CON LA CABECERA RECLINABLE POR MEDIO DE UN MECANISMO DE CREMALLERAS.
| A04 | BARANDAS PLEGABLES CON CINCO (05) BARROTES DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8” DE DIÁMETRO. CON SISTEMA DE SEGURO DE PALANCA.
| A05 | (04) GARRUCHAS DE 8” DE DIÁMETRO, GRADO HOSPITALARIO GIRATORIAS (360º), 02 CON FRENO. LAS RUEDAS ESTÁN FABRICADAS CON UNA COMBINACIÓN DE PVC Y GOMA TERMOPLÁSTICA, PROPORCIONANDO ÓPTIMA PROTECCIÓN AL PISO Y RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS.
| A06 | LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI; CALIDAD 304, ACABADO 2B.
| A07 | (01) COLCHONETA DE ESPUMA DE PU DE 2” FORRADA CON TELAPLASTIFICADA; LAVABLE Y SUJETA A LA CAMILLA.
| A08 | (02) VARILLA PORTA SUERO TELESCÓPICA DE ACERO SS, CON (02) GANCHOS.
DIMENSIONES APROXIMADAS
| A09 | LARGO: 1900MM
| A10 | ANCHO: 600MM
| A11 | ALTURA: 800MM
ACERO INOXIDABLE
| A12 | EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y ES ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B.