## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE
CODIGO DEL BIEN |  | M-083
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE.
| A02 | BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE TUBULAR DE 25.4 MM. (1") DE DIAMETRO 1.2 MM. (1/20") DE ESPESOR.
| A03 | DOS TABLEROS FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 MM. (1/32") DE ESPESOR.
| A04 | CADA TABLERO DEBE LLEVAR UNA BARANDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE DIAMETRO, ENSUS TRES LADOS.
| A05 | TODA LA UNIDAD DEBE ESTAR MONTADA SOBRE CUATRO GARRUCHAS DE NYLON 50 MM. (2") DE DIAMETRO CON EJE ROSCADO.
| A06 | SOPORTES GIRATORIOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/4" DE DIAMETRO CON SUS CORRESPONDIENTES CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 220 MM. DE DIAMETRO X 60 MM. DE ALTO APROXIMADAMENTE.
| A07 | TODAS LAS UNIONES DEBERAN SER ELECTRICAMENTE SOLDADAS. EL PROCESO DE SOLDADURA DEBE SER TECNOLOGÍA MIG PARA PARTES METÁLICAS Y TIG PARA ACERO INOXIDABLE.
| A08 | ACABADO, SATINADO MEDIO BRILLO
| A09 | EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B. INSTRUCTIVO DE USO Y MANTENIMIENTO.
| A10 | DIMENSIONES APROXIMADAS
| A11 | LARGO: 660MM
| A12 | ANCHO: 460MM
| A13 | ALTURA: 820MM
| A14 | ALTURA: 1100MM