## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CUNA ACRÍLICA CON BASE METÁLICA RODABLE
CODIGO DEL BIEN |  | M-085
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CUNA PARA RECIÉN NACIDO, CON GABINETE FABRICADO ÍNTEGRAMENTE DE ACERO INOXIDABLE
| A02 | BASTIDOR FABRICADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE (SS), DE SECCIÓN REDONDA DE Ø1” X 1.5MM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE SOLDADO Y REFORZADO
| A03 | GABINETE, CON (02) PUERTAS CON TIRADOR TIPO ASA Y (01) REPISA CENTRAL, FABRICADO EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE (SS), DE 0.8MM DE ESPESOR
| A04 | 04 GARRUCHAS, DE GRADO HOSPITALARIO DE 3” DE DIÁMETRO, GIRATORIAS 360°, 02 CON FRENO
| A05 | LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI, CALIDAD 304, ACABADO 2B; Y SE HAN DECAPADO DESPUÉS DE SOLDAR
| A06 | DIMENSIONES APROXIMADAS
| A07 | LARGO TOTAL : 800 MM
| A08 | ANCHO TOTAL : 450 MM
| A09 | ALTURA TOTAL : 900 MM
B. COMPONENTES | B01 | 01 UNID CESTO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3/16” DE ESPESOR, CON BOLSILLO EN LA PARTE FRONTAL
| B02 | 01 UNID COLCHONETA DE ESPUMA POLIURETANO (PU) DE 2” DE ESPESOR, FORRADO CON TELA PLASTIFICADA