## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL
CODIGO DEL BIEN |  | M-089
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | MESA FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO CALIDAD 304-2B
| A02 | TABLERO SUPERIOR DE MEDIA LUNA, ANGULAR, DE PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE TIPO QUIRÚRGICO DE 1/20” DE ESPESOR, DEBIDAMENTE SOLDADO Y REFORZADO.
| A03 | PATAS Y TRAVESAÑOS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO DE 1” X 1.2 MM. DE ESPESOR, PARA REFORZAMIENTO DE LA MESA.
| A04 | UNIDAD MONTADA SOBRE 6 GARRUCHAS DE Ø 2” CON DOBLE RODAMIENTO DE BILLAS Y RUEDAS DE JEBE ELECTROCONDUCTIVO.
| A05 | ACABADO, SATINADO MEDIO BRILLO
DIMENSIONES APROXIMADAS
| A07 | LONGITUD ANGULAR EXTERIOR: 1520MM
| A08 | ANCHO DEL TABLERO: 380MM
| A09 | ALTURA TOTAL: 900MM
| A10 | ALTURA DEL TRABESAÑO: 300MM
| A11 | ACERO INOXIDABLE
| A12 | EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B