## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM
CODIGO DEL BIEN |  | M-098
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | TABLERO FABRICADO EN AGLOMERADO ENCHAPADO POR AMBAS CARAS DE PLÁSTICO LAMINADO (FORMICA) Y CANTO GRUESO DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR.
| A02 | PATAS TUBULARES FABRICADAS CON TUBO CUADRADO DE 1” X 1.5 MM DE ESPESOR.
| A03 | DOS CAJONES FRONTALES QUE SE DESLIZAN EN CORREDERAS TELESCÓPICAS DE FULL EXTENSIÓN QUE PERMITEN LA EXTRACCIÓN TOTAL DEL CAJÓN, Y EN EL FRENTE LLEVAN UN TIRADOR TIPO ASA DE ACERO INOXIDABLE DE 4”.
| A04 | PARA SU SEGURIDAD LLEVA DOS CERRADURAS DE LENGÜETA.
| A05 | TODO EL CONJUNTO ESTÁ SOSTENIDO SOBRE 4 GARRUCHAS DE GRADO HOSPITALARIO DE 2”, DOS DE ELLAS CON FRENO.
| A06 | UN (01) CARRO METÁLICO DE BASE RODABLE Y SISTEMA DE SUJECIÓN PARA LOS DOS CILINDROS, PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
| A07 | DIMENSIONES APROXIMADAS
| A08 | ALTO: 750 MM
| A09 | ANCHO: 450 MM
| A10 | LARGO: 900 MM
B. ACCESORIOS | B01 | TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES, CONSISTENTE EN DESENGRASE, ANTIOXIDANTE, PRE-ACTIVADO, FOSFATIZADO Y SELLADO, LO CUAL PREVIENE Y PROTEGE LAS PLANCHAS Y TUBOS CONTRA LA CORROSIÓN EXTERNA E INTERNA, PRODUCIDA POR LA AGRESIVIDAD DE LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE
| B02 | ACABADO CON POLVO ELECTROSTÁTICO POLIÉSTER EPOXY, COLOR NEUTRO, APLICADO SIN SOLVENTES (ECOLÓGICO), CURADO EN HORNO A TEMPERATURA DE 200°C.