## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PORTA CHATAS Y PAPAGAYOS DE PARED
CODIGO DEL BIEN |  | M-102
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE TODAS LAS PARTES Y ACCESORIOS, INCLUYENDO LA SOLDADURA
| A02 | FABRICADO CON PLANCHA DE 1/16” DE ESPESOR, REFORZADO EN LA PARTE POSTERIOR, CON PREFILES Y ALMAS DEL MISMO MATERIAL.
| A03 | DISEÑADO PARA SER ADOSADO A LA PARED, PARA LO CUAL DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ADOSAMIENTO.
| A04 | CUENTA CON OCHO GANCHOS PORTA PAPAGAYOS Y OCHO ABRAZADERAS PORTA CHATAS.
| A05 | EN LA PARTE INFERIOR, LLEVARA UNA BANDEJA FÁCILMENTE DESMONTABLE, LA CUAL RECIBIRÁ LOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DE LAS CHATAS Y PAPAGAYOS
| A06 | TODAS LAS PARTES METÁLICAS ESTARÁN UNIDAS CON SOLDADURA ELECTROPUNTO Y AL ARCO ELÉCTRICO
| A07 | INCLUYE 8 CHATAS Y 8 PAPAGAYOS DE 1.2 MM DE ESPESOR.
| A08 | ACABADO, SATINADO MEDIO BRILLO.
| A09 | DIMENSIONES APROXIMADAS:
| A10 | LARGO: 1550MM.
| A11 | ANCHO: 1200 MM.
| A12 | ACERO INOXIDABLE
| A13 | EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B