## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PORTA LAVATORIO SIMPLE METÁLICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE
CODIGO DEL BIEN |  | M-104
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | ESTRUCTURA DESARMABLE.
| A02 | BASE FABRICADA CON (02) “U” INVERTIDAS DE TUBO DE ACERO ELECTRO SOLDADO DE SECCIÓN REDONDA DE 1”X1.2MM DE ESPESOR CON REFUERZOS INFERIORES.
| A03 | UN (01) ARO EN LA PARTE SUPERIOR, DE 310MM DE DIÁMETRO, FABRICADO CON PLATINA DE ACERO DE 32 X 3MM ROLADOS Y EMPERNADOS A LA BASE CON EL FIN DE SOSTENER EL LAVATORIO. RECUBIERTO CON UNA FRISA PROTECTORA DE JEBE DURO PARA EVITAR PRODUCIR RUIDO.
| A04 | EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN GABINETE Y TABLERO INTERIOR; DOS (02) PUERTAS BATIENTES CON TIRADOR INCORPORADO, FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8 MM (1/32”) DE ESPESOR.
| A05 | CUATRO (04) GARRUCHAS DE 2” DE DIÁMETRO, GRADO HOSPITALARIO GIRATORIAS (360º). CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30KG/GARRUCHA.
| A06 | ACABADO
| A07 | TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES, CONSISTENTE EN DESENGRASE, ANTIOXIDANTE, PRE-ACTIVADO, FOSFATIZADO Y SELLADO, LO CUAL PREVIENE Y PROTEGE LAS PLANCHAS Y TUBOS CONTRA LA CORROSIÓN EXTERNA E INTERNA, PRODUCIDA POR LA AGRESIVIDAD DE LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
| A08 | ACABADO CON POLVO ELECTROSTÁTICO POLIESTER-EPOXY, COLOR DE ACUERDO A CARTA, APLICADO SIN SOLVENTES (ECOLÓGICO), CURADO EN HORNO A TEMPERATURA DE 200ºC.
| A09 | ACCESORIOS STANDARDS
| A10 | UN (01) LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 304, DE 350MM. DE DIÁMETRO.
| A11 | DIMENSIONES APROXIMADAS
| A12 | LARGO : 405 MM
| A13 | ANCHO : 360 MM
| A14 | ALTURA : 850 MM