## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PORTASUERO METÁLICO RODABLE
CODIGO DEL BIEN |  | M-105
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | BASE RODABLE COMPUESTA POR CUATRO BRAZOS DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 1 ½” X 1” Y 250 MM. DE LONGITUD, DISPUESTAS EN FORMA DE CRUZ, FABRICADO ÍNTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.20 MM. DE ESPESOR CALIDAD 304-2B
| A02 | SOPORTE PRINCIPAL CONSTRUIDO CON TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DIÁMETRO X 1.2 MM. DE ESPESOR;
| A03 | VARILLA PORTA SUERO FABRICADA CON TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DIÁMETRO X 1.2 MM Y VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16" DE DIÁMETRO, SOLDADO EN EL EXTREMO EN FORMA DE "T" CON MUESCAS PARA COLGAR BOLSAS Y BOTELLAS.
| A04 | PERILLA ROSCADA DE ACERO INOXIDABLE PARA REGULACIÓN DE ALTURA DE LA VARILLA PORTA SUERO.
| A05 | DESCANSA SOBRE CUATRO GARRUCHAS GIRATORIAS DE 2" DE DIÁMETRO, DE NYLON CON EJE ROSCADO. CON FRENOS.
| A06 | DIMENSIONES APROXIMADA:
| A07 | ALTURA MÍNIMA : 1000 mm
| A08 | ALTURA MÁXIMA : 1900 mm
| A09 | ACERO INOXIDABLE
| A10 | EL ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBE SER ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B
B. ACCESORIOS | B01 | (01) BOLSA DE LONA COLOR BLANCO, CON BOCA REDONDA Y CUERDA DE NYLON, DENTRO DE LA BASTA.