## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INC. LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE
CODIGO DEL BIEN |  | M-116
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | ESTRUCTURA TOTAL DE ACERO INOXIDABLE.
| A02 | BASE FABRICADA CON (02) “U” INVERTIDAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE 1”X1.2MM DE (E) CON REFUERZOS INFERIORES.
| A03 | (02) AROS EN LA PARTE SUPERIOR, DE 310MM DE DIÁMETRO, FABRICADO CON PLATINA DE ACERO DE INOXIDABLE DE 32 X 3 MM ROLADOS Y EMPERNADOS A LA BASE CON EL FIN DE SOSTENER LOS DOS LAVATORIOS. RECUBIERTO CON UNA FRISA PROTECTORA DE JEBE DURO PARA EVITAR PRODUCIR RUIDO.
| A04 | EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UN GABINETE Y TABLERO INTERIOR; DOS (02) PUERTAS BATIENTES CON TIRADOR INCORPORADO, FABRICADOS EN PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8 MM (1/32”) DE ESPESOR.
| A05 | (04) GARRUCHAS DE 3” DE DIÁMETRO, GRADO HOSPITALARIO GIRATORIAS (360º), 02 CON FRENO. LAS RUEDAS ESTÁN FABRICADAS CON UNA COMBINACIÓN DE PVC Y GOMA TERMOPLÁSTICA, PROPORCIONANDO ÓPTIMA PROTECCIÓN AL PISO Y RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 60KG/GARRUCHA.
| A06 | (02) LAVATORIOS DE ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 304, DE 350MM. DE DIÁMETRO. (1)