## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | PORTABOLSA METÁLICA RODABLE, CON BOLSA DE LONA
CODIGO DEL BIEN |  | M-117
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | ESTRUCTURA DESARMABLE.
| A02 | (01) ARO EN LA PARTE SUPERIOR, FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø1”X1.2MM. DE (E).
| A03 | (03) PATAS DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN REDONDA DE Ø1” X 1.2MM. DE (E).
| A04 | (03) GARRUCHAS DE NYLON DE 2” DE DIÁMETRO, ALTAMENTE RESISTENTES AL TRÁNSITO.
| A05 | LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LA NORMA AISI; CALIDAD 304, ACABADO 2B.
DIMENSIONES APROXIMADAS:
| A07 | ALTURA : 1000MM
| A08 | DIÁMETRO EXTERIOR DEL ARO : 590MM
B. ACCESORIOS | B01 | (01) BOLSA DE LONA COLOR BLANCO, CON BOCA REDONDA Y CUERDA DE NYLON, DENTRO DE LA BASTA.