## Hoja1
Fecha: 06/04/2020
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | MC | MOBILIARIO CLÍNICO
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAMILLA PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR
CODIGO DEL BIEN |  | M-141
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR
| A02 | POSICION AMIENTO DEL PACIENTE: DECÚBITO DORSAL O SEDENTE
| A03 | CONTROL POR MICROPROCESADOR.
| A04 | MODOS DE OPERACIÓN: TRACCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE
| A05 | FUERZA DE TRACCIÓN DE 0 - 890 N (90 Kgf APROXIMADAMENTE) O RANGO MÁS AMPLIO.
| A06 | CON PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO PREESTABLECIDOS
| A07 | PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO
| A08 | VISUALIZADOR DIGITAL DE LA FUERZA DE TRACCIÓN.
| A09 | VISUALIZADOR DIGITAL DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO.
B. ACCESORIOS | B01 | LA CAMILLA PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR DEBERÁ PRESENTAR (COMO MÍNIMO) LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES • DOS (02) 0 MÁS SECCIONES CON AL MENOS UNA SECCIÓN DESLIZABLE Y OTRA QUE PERMITA REGULAR LA INCLINACIÓN DEL RESPALDAR • ALTURA AJUSTABLE • RODABLE DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENADO. LA CAMILLA PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR DEBERÁ SER RECOMENDADA POR EL FABRICANTE DEL MÓDULO DE TRCCIÓN CERVICAL - LUMBAR OFERTADO.
| B02 | BANQUETA DE FLEXIÓN PARA POSICIONAMIENTO DE MIEMBROS INFERIORES
| B03 | FAJA DE FIJACIÓN PÉLVICA-ABDOMINAL CON SISTEMA DE SUJECIÓN - AJUSTE VELCRO.
| B04 | FRONDA MENTONIANAAOCCIPITAL PARA TRACCIÓN CERVICAL.
| B05 | PERCHA PARA TRACCIÓN CERVICAL.
| B06 | PULSADOR DE PARADA PARA EL PACIENTE.
| B07 | CORDÓN DE NYLON (O MATERIAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO)
| B08 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA.
C. REQUERIMIENTO DE ENERGIA | C01 | 220 / 60 HZ, CABLE DE PODER Y ENCHUFE SHUCKO QUE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM.