## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | V | VEHICULOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | AMBULANCIA RURAL TIPO I
CODIGO DEL BIEN |  | V-001
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | VEHICULO ORIGINAL DE FÁBRICA O CARROZADO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA EL TRANSPORTE O TRASLADO SEGURO DE PACIENTES, PERSONAS EN ESTADO CRITICO EN CONDICIONES QUE NO PONGAN EN RIESGO POTENCIAL SU VIDA Y SALUD, ASISTIDO Y ATENDIDO POR PERSONAL CALIFICADO CON EQUIPOS DE AUXILIO MÉDICO APROPIADO PARA DICHO FIN. LOS VEHÍCULOS DEBEN CUMPLIR REQUISITOS DE: D.S. N° 058-2003-MTC MODIFICADO POR DECRETOS SUPREMOS N° 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035- 2004-MTC, 002-2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC Y 023-2006-MTC Y DIRECTIVA N° 002- 2006-MTC/15 APROBADA CON R.D. N° 4848-2006-MTC/15
| A02 | TENER COMO REFERENCIA LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA NORMA NTS N° 051-MINSA/OGDN-V0.1 APROBADO CON R.M. N° 953-2006-MINSA
| A03 | AÑO DE FABRICACION: NO MAYOR A 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD A LA RECEPCIÓN DEL BIEN.
| A04 | CONDICION: NUEVA
| A05 | CHASIS O VEHICULO BASE: ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA CARROCERIA INCLUYENDO LOS EQUIPOS MÉDICOS BÁSICOS, ACCESORIOS Y CINCO PERSONAS INCLUYENDO EL PACIENTE. CAPAZ DE FUNCIONAR SATISFACTORIAMENTE EN ZONAS RURALES CON CAMINOS ACCIDENTADOS, INCLINADOS, FANGOSOS DE COSTA, SELVA Y SIERRA CON ALTURAS POR ENCIMA DE LOS 4,000 MSNM.
| A06 | MOTOR: DIESEL TURBO ALIMENTADO, REFRIGERADO POR AGUA, Y DEBE CUMPLIR CON LA NORMA DE EMISIONES SEGÚN DS N° 047-2001-MTC Y SUS MODIFICATORIAS A LA FECHA (DS 009-2012-MINAM) CON EL COMBUSTIBLE DIESEL A NIVEL NACIONAL.
| A07 | VOLUMEN O CILINDRADA APROXIMADA DEL MOTOR: ENTRE 2,300 CC A 3500 CC.
| A08 | TORQUE DE MOTOR: ENTRE 320 NM A 450 NM.
| A09 | POTENCIA DE SALIDA DE MOTOR: 145 HP O MAYOR
| A10 | SISTEMA DE DIRECCION: HIDRAULICA SERVO ASISTIDA. TIMON ORIGINAL AL LADO IZQUIERDO.
| A11 | TRANSMISION: SISTEMA DE TRANSMISION MECANICA, 5 VELOCIDADES HACIA DELANTE Y UNA DE RETROCESO.
| A12 | SISTEMA DE TRACCIÓN: 4x4 TODO TERRENO, CON CAJA DE TRANSFERENCIA MECÁNICA O MEJOR TECNOLOGÍA, SELECTOR DE CAMBIO DE TRACCIÓN EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN.
| A13 | SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRAULICO. FRENOS DELANTEROS: DISCOS VENTILADOS, FRENOS POSTERIORES: DISCOS O TAMBORES CON REGULADOR AUTOMÁTICO, FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA Y DEBE CONTAR CON SISTEMA ABS (ANTIBLOQUEO)
| A14 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN: BALLESTAS Y REFORZADA O TIPO MC PHERSON. SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN PARA TRABAJO PESADO.
| A15 | RUEDAS Y NEUMATICOS: ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA CARROCERIA O CABINA DE ATENCIÓN CON EQUIPOS MÉDICOS. DIAMETRO DEL ARO: DE ACERO NO MENOR DE 16 PULGADAS. TIPO DE NEUMATICOS: TODO TERRENO. LLANTA DE REPUESTO: LLANTA CON ARO DE IGUALES CARACTERISTICAS A LAS SOLICITADAS, UBICADA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA CON SEGURO MECÁNICO, ELÉCTRICO O DIGITAL INCORPORADO.
| A16 | SISTEMA ELECTRICO: BATERIAS: 12 VOLTIOS, MINIMO 75 AMP-HR. LUCES DELANTERAS: HALOGENAS O XENON Y DOS (02) FAROS NEBLINEROS DE 100 W C/U. SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR CON CAPACIDAD QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS MÉDICOS DE ATENCION MÉDICA.
| A17 | ESCAPE DE GASES: LA EXPULSION DE LOS GASES DE COMBUSTION DEBEN ESTAR UBICADOS DE TAL MANERA PARA QUE NO INGRESEN A LA CABINA MÉDICA CUANDO TENGAN LAS PUERTAS ABIERTAS, Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA TOMA DE AIRE ACONDICIONADO O DUCTOS DE VENTILACIÓN; PUEDE SER EL TENDIDO DE FORMA HORIZONTAL Y/O VERTICAL.
| A18 | ALTURA MÍNIMA AL SUELO: NO MENOS A 20 CM. MEDIDA DESDE EL PUNTO MAS BAJO DEL CHASIS AL SUELO.
| A19 | CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL: 800 O MAYOR KG. APROXIMADO
| A20 | PESO BRUTO VEHICULAR (PBV): 2900 KG. APROXIMADO.
| A21 | PESO NETO: 2000 KG. APROXIMADO.
B. COMPONENTES |  | CABINA DE CONDUCCION:
| B01 | ASIENTOS: ORIGINAL DE FÁBRICA, TIPO BUTACA CON RESPALDAR RECLINABLE, ERGONOMICOS, PARA PILOTO, Y COPILOTO Y ACOMPAÑANTE TIPO BANCA
| B02 | CINTURONES DE SEGURIDAD: ORIGINALES DE USO AUTOMOTRIZ, MÍNIMO DOS DE TRES PUNTOS Y UNO DE DOS PUNTOS PARA TERCER PASAJERO.
| B03 | EQUIPO DE SONIDO: RADIO AM/FM, CON REPRODUCTOR CD, LECTOR USB Y MINIMO DOS (02) PARLANTES.
| B04 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION: TIPO DUAL (FRIO/CALOR) CON CAPACIDAD QUE GARANTICE EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AIRE FRESCO.
| B05 | SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL: (GPS) CON SERVICIO CUBIERTO POR LO MENOS DE 12 MESES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR CON LA ENTREGA DE LAS UNIDADES. ACREDITAR: AUTORIZACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE MONITOREO, COPIA DE HOMOLOGACION DE LOS EQUIPOS EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (MTC), COPIA DE QUE EL PROVEEDOR DEL EQUIPO (GPS) Y SERVICIOS ES UN PRESTADOR INSCRITO EN EL MTC DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DEL TUO DE LA LEY DEL MTC.
| B06 | INSTRUMENTOS MINIMOS: VELOCIMETRO CON ODÓMETRO EN KM, TACOMETRO, MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE, MEDIDOR DE TEMPERATURA DE MOTOR Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN SINTONIZADO CON LA CENTRAL DE SU BASE DE OPERACIONES Y QUE TENGA COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
CABINA DE ATENCION MÉDICA
| B07 | GENERALIDADES: ORIGINAL DE FÁBRICA O AUTORIZADO POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
| B08 | DEBERÁ CONTAR CON ADECUADA CALIDAD EN SUS ACABADOS Y CON ESPACIO PARA ALOJAR COMO MINIMO A UN PACIENTE EN CAMILLA Y DOS PERSONAS SENTADAS CON LA SUFICIENTE LIBERTAD PARA REALIZAR MANIOBRAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCION DEL PACIENTE.
| B09 | ESTRUCTURA Y ENVOLVENTES: LAS PAREDES LATERALES Y EL TECHO CON SOLIDEZ SUFICIENTE QUE GARANTICEN LA RESISTENCIA FRENTE A LAS CONSTANTES VIBRACIONES A LAS QUE ESTARÁ EXPUESTA EN CARRETERAS CARROZABLES. AISLAMIENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD O FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL DE MEJOR CALIDAD ENTRE PANELES INTERNOS Y EXTERNOS PARA MANTENER LA TEMPERATURA Y EL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EL INTERIOR DE LA CABINA. DEBERÁ CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES Y ACREDITACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL.
| B10 | PARED INTERNA Y SUPERFICIE INTERIOR: NO DEBE PRESENTAR ARISTAS SALIENTES, NI CORTANTES. RECUBIERTO CON MATERIAL IMPERMEABLE, SINTETICO, DE ALTO IMPACTO, TALES COMO PVC/HPS/PRFV, TOTALMENTE DURO (LAMINADO DE ALTA PRESION) Y UV RESISTENTE, COMPLETAMENTE LISAS, SIN POROSIDADES, LAVABLE, RETARDANTES DEL FUEGO, ANTIPARASITO, ANTIHONGO Y QUE NO SEA AFECTADO POR LOS DESINFECTANTES DE USO HABITUAL. UNIFORME Y CONTINÚA, DE COLOR CLARO.
| B11 | PISO: SOBRE EL ORIGINAL DEL VEHICULO, DE MATERIAL SINTETICO PLANO RETARDANTE DEL FUEGO, DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE DE UNA SOLA PIEZA, CON RECUBRIMIENTO FINAL, SIN OBSTACULOS NI DEFORMACIONES, SIN COSTURAS, NI UNIONES. PROTECCION DE LA ZONA DE ACCESO DE LA CAMILLA CON UNA PLACA DE ALUMINIO. ESPACIO PARA CAMILLA CON FIJACIÓN AL PISO, QUE PERMITA INSTALAR SISTEMA DE FIJACIÓN PARA LA CAMILLA, QUE IMPIDA QUE SE SUELTE. EL DESPLAZAMIENTO DE LA CAMILLA DEBE SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTACULOS.
| B12 | PUERTA TRASERA: HOJA UNICA DE APERTURA HORIZONTAL HACIA ARRIBA O DE DOBLE HOJA VERTICAL, DE CIERRE HERMETICO CON AISLAMIENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD O FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL DE MEJOR CALIDAD. VENTANAS CON VIDRIO TEMPLADO Y PAVONADO CON PASAMANOS DE SEGURIDAD.
| B13 | SISTEMA ELECTRICO: CABLES DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC, PROTEGIDO Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO LIBRE DE HALÓGENOS, RESISTENTE A LA IGNICIÓN, AGENTES QUIMICOS Y CAMBIOS CLIMATICOS. CONVERTIDOR 12VDC/220VAC, POTENCIA 500 WATTS, MÍNIMO. UNO (01) TOMACORRIENTE DE 12 VDC Y UNO (01) TOMACORRIENTE DE 220 VAC. LOS TOMACORRIENTES DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES
| B14 | SISTEMAS DE PROTECCION (ANTI -VUELCO): ESTRUCTURA DE DURALUMINIO QUE DISMINUYA EL RIESGO A LA INTEGRIDAD FISICA DEL PACIENTE Y DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO.
| B15 | COLORES EXTERIORES: DISTINTIVOS ACORDE A NORMA NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01 Y A LOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCION (EL DISEÑO DE PINTURA Y PLOTEO SERA PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE AL POSTOR ADJUDICADO).
| B16 | SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: DOS (02) TOMAS EMPOTRADAS MINIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA. UNA BOTELLA DE OXIGENO DE MINIMO 625 LITROS LLENA A PRESIÓN, CON SISTEMA DE FIJACIÓN. CON ACCESORIOS (REGULADOR, 02 FLUJOMETROS, 02 HUMIDIFICADORES, VALVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DE USO MEDICINAL. RED DE TRABAJO A PRESIÓN MÁXIMA DE 3 BAR. SE VERIFICARÁ LOS VALORES DE LAS PRESIONES REGULADAS, LIMITES DE PRESION, VALVULAS DE ALIVIO, Y SEGURIDAD DE DESCARGA. PROHIBIDO UTILIZAR BRIDAS Y ACOPLES PARA MANGUERA DE RIEGO.
| B17 | PORTA SUERO: PASAMANO EN EL TECHO DE LA CABINA, DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, PARALELO RESPECTO A LA CAMILLA PORTATIL
| B18 | ILUMINACION INTERIOR DE LUZ BLANCA: DE ALTA ILUMINACIÓN Y LARGA VIDA, MINIMO CUATRO (03) LAMPARAS, INTENSIDAD VARIABLE, INTERRUPCION INDIVIDUAL O INDEPENDIENTE. PROMEDIO SUPERIOR DE ILUMINACION 500 LUX MEDIDO EN LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA DE ATENCION AL PACIENTE. UNA (01) LAMPARA DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO, AL MOMENTO DE ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DE LA ZONA DE ATENCION MÉDICA.
| B19 | VENTANAS: CON VIDRIOS TEMPLADOS Y PAVONADOS
| B20 | RUIDO INTERNO: HASTA UN MÁXIMO DE 80 DECIBELES EN CABINA DE ATENCIÓN EN TODO MOMENTO (R.M. N°830- 2012/M1NSA)
MOBILIARIO INCORPORADO EN LA ZONA DE ATENCION MÉDICA.
| B21 | GABINETE: FABRICADO EN MATERIAL SINTETICO FABRICADO EN POLIMERO ABS CLINICO TERMOFORMADO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO SIN POROSIDADES, RIGIDO IMPERMEABLE DE FACIL LAVADO Y DESINFECCION (LAMINADO DE ALTA PRESION), DURO Y RESISTENTE A RAYOS UV, DE ANCHO DE 0.30 A 0.40 MTS, PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MANERA SEGURA. FIJADO AL INTERIOR DEL VEHICULO CON DISPOSITIVO ANTIVIBRATORIO DE FÁCIL ACCESO Y MANIPULACIÓN. CUATRO (04) CAJONES RESISTENTES A GOLPES Y QUE PERMITA RETIRAR LOS EQUIPOS EN CASOS NECESARIOS.
| B22 | BANCO CON GAVETA: FABRICADO SOBRE LA PARED DERECHA DE LA CABINA DE UN ANCHO NO MAYOR DE 0.30 MTS Y BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS.TAPA COLCHONETA CON TAPICERIA DE FÁCIL LIMPIEZA Y LAVABLE. CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR DOS (02) PACIENTES SENTADOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD.
| B23 | SOPORTE PARA CAMILLA: INSTALADA SOBRE EL PISO DEL VEHICULO CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CAMILLAS.
C. ACCESORIOS | C01 | UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCOPICA CON LEDS
| C02 | UNA (01) SIRENA ELECTRONICA DE MANOS LIBRES.
| C03 | DOS (02) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES ESTROBOSCOPICAS.
| C04 | DOS (02) FAROS DE LUZ HALOGENA O LED MULTIDIRECCIONAL, A AMBOS LADOS DEL VEHICULO.
| C05 | DOS (02) FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS DE 100 WATTS MINIMO C/U.
| C06 | UN (01) JUEGO DE TRIANGULOS DE PELIGRO Y UNO (01) EXTINTOR PQS RECARGABLE DE USO AUTOMOTRIZ.
D. HERRAMIENTAS BASICAS | D01 | UNA (01) GATA HIDRAULICA DE 3 TN,
| D02 | UN CABLE DE REMOLQUE TIPO ESLINGA CON DISTANCIA NO MENOR DE 3 METROS Y GROSOR QUE GARANTICE EL
| D03 | ADECUADO REMOLQUE DEL VEHICULO OFERTADO.
| D04 | UN (01) CABLE DE EMERGENCIA DE BATERIA
| D05 | UN (01) FARO DE LUZ PORTATIL CON ALIMENTACION DESDE EL ENCENDEDOR
| D06 | LLAVES DE RUEDAS EN CRUZ
| D07 | DESARMADOR PLANO 10 PULGADAS
| D08 | DESARMADOR ESTRELLA 10 PULGADAS
| D09 | UN (01) JUEGO DE LLAVES MIXTAS PARA MECANICA DE 8 mm. A 19 mm. SEIS PIEZAS MINIMO.
| D10 | UN (01) JUEGO DE LLAVES DE DADOS PARA MECANICA CON PALANCA, MILIMETRICAS DE 8 mm. A 19 mm. SEIS (06) PIEZAS MINIMO.
| D11 | UN (01) RATCHET, UNA PALANCA Y UNA EXTENSION DE DADO CON ENCASTRE DE 1/2” Y 3/4“.
| D12 | DOS (02) LLAVES FRANCESAS DE: 8" Y 12”.
| D13 | DOS (02) ALICATES: DE PRESIÓN Y OTRO DE CORTE DE 8”
| D14 | MEDIDOR DE PRESION DE NEUMATICOS.
E. MANTENIMIENTO | E01 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCION DE LA RED ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION DE OXIGENO EL CONTRATISTA, A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, QUEDA OBLIGADO A PRESENTAR EL PROGRAMA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EL CONTRATISTA A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, QUEDA OBLIGADO A REALIZAR LOS DOS TIPOS DE CAPACITACIÓN: CAPACITACIÓN DE USUARIO Y CAPACITACIÓNN TÉCNICA.
F. GARANTIA | F01 | UNIDAD MÓVIL: 36 MESES O 150,000 KM, LO QUE OCURRA PRIMERO.
G. EQUIPAMIENTO DE LA AMBULANCIA | G01 | RADIO VHF PARA COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO
| G02 | EQUIPO PARA CLIMATIZACIÓN PARA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA
| G03 | RADIO VHF PARA COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO
ASPIRADOR DE SECRECIONES
GENERALES
| G04 | EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE SOBREMESA, CON PRESIÓN REGULABLE DE 80 A 500 MMHG. O RANGO MÁS AMPLIO, FRASCO DE POLICARBONATO CON ESCALA DE MEDIDA DE 1 LT. APROX., RECIPIENTE CON TAPA, FUNCIONAMIENTO A BATERÍA
| G05 | CON FILTRO ANTIBACTERIANO
| G06 | CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA DE 24 LPM O MÁS
| G07 | CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBOSE O SOBRE FLUJO
| G08 | VACUÓMETRO CON REGULADOR DE POTENCIA DE SUCCIÓN
| G09 | DE ESTRUCTURA EN ABS ANTIGOLPES
| G10 | LA PREINSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA AMBULANCIA DEBE ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO AL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO, Y SERÁ DE FÁCIL ACCESO PARA SU USO Y TRANSPORTE CON EL PACIENTE.
ACCESORIOS
| G11 | A08 01 FRASCO RECOLECTOR DE REPUESTO CON ESCALA GRADUADA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS
| G12 | A09 DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTOS
| G13 | A10 DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS
| G14 | A11 DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN NEONATAL
| G15 | A12 DIEZ FILTROS ANTIBACTERIANO
| G16 | A13 TUBO DE SILICONA FLEXIBLE.
| G17 | A14 BOLSA DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO ASPIRADOR DE SECRECIONES Y SUS ACCESORIOS.
| G18 | A15 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DE LA AMBULANCIA.
| G19 | A16 CON BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 45 MINUTOS,
| G20 | A17 APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC / 60HZ
BALONES DE OXIGENO
BALON DE OXIGENO FIJO
| G21 | A01 CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 625 LITROS DE OXIGENO APROXIMADAMENTE. BALÓN LLENO A PRESIÓN MÁXIMA
| G22 | A02 MATERIAL DE ALUMINIO TIPO E.
| G23 | A03 PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE TODAS LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.
| G24 | A04 CON VÁLVULA TIPO GRIFO (CGA-540)
| G25 | A05 CUBIERTA PROTECTORA DE IA VÁLVULA TIPO GRIFO.
| G26 | A06 CON MANÓMETRO DE OXÍGENO DE 0 A 2500 PSI O MÁS, CON SALIDA REGULADA A 50 PSI PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.
| G27 | A07 DOS FLUJOMETROS DE 0 A 15 IPM, PARA LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.
| G28 | A08 DOS (02) HUMIDIFICADORES REUSABLES, ESTERILLZABLES EN AUTOCLAVE.
| G29 | A09 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO LIBRE DE LÁTEX.
| G30 | A10 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO LIBRE DE LÁTEX.
| G31 | A11 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE LIBRE DE LÁTEX
BALON DE OXIGENO PORTATIL
| G32 | B01 CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 425 LTS. DE OXÍGENO APROXIMADAMENTE. BALÓN LLENO A PRESIÓN MÁXIMA.
| G33 | B02 MATERIAL ALUMINIO TIPO D
| G34 | B03 PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DURANTE EL TRASLADO EN CAMILLA FUERA DE LA AMBULANCIA.
| G35 | B04 CON VÁLVULA TIPO CGA-870
| G36 | B05 REGULADOR CON MANÓMETRO
| G37 | B06 CON FLUJÓMETRO
| G38 | B07 UN (01) HUMIDIFICADOR REUSABLES, ESTERILLZABLES EN AUTOCLAVE.
| G39 | B08 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO LIBRE DE LÁTEX.
| G40 | B09 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO LIBRE DE LÁTEX
| G41 | B10 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE LIBRE DE LÁTEX
CAMILLA TELESCOPICA
GENERALES
| G42 | A01 SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CAMILLA.
| G43 | A02 SISTEMA DE FRENO POR LO MENOS EN DOS (02) RUEDAS.
| G44 | A03 SISTEMA PORTA BALÓN DE OXÍGENO CON CORREAS DE SEGURIDAD
| G45 | A04 PESO MÁXIMO 50KG
| G46 | A05 CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 160 KILOS
| G47 | A06 RESPALDAR PLANO
| G48 | A07 COLCHONETA DE 6.3 CM. (APROX.) DE ESPESOR, IMPERMEABLE.
| G49 | A08 ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG
| G50 | A09 ADOPTAR POSICIÓN DE FOWLER DE FORMA NEUMÁTICA
| G51 | A10 TIPO M CONSTRUIDO DE ALUMINIO.
| G52 | A11 AJUSTABLE EN ALTURA.
ACCESORIOS
| G53 | B01 DOS ASAS DE PROTECCIÓN LATERAL RETRÁCTIL
| G54 | B02 GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA
| G55 | B03 PORTA SUERO PLEGABLE.
| G56 | B04 CORREAS DE SUJECIÓN PARA PIERNAS, ABDOMEN, TÓRAX Y HOMBROS, CON CLIP METÁLICO.
| G57 | B05 LONA PARA TRANSFER CON ASAS (TRANSFER FÍAT)
CHALECO DE EXTRICACION
GENERALES
| G58 | A01 QUE PERMITA USO SIMULTÁNEO DE COLLARÍN CERVICAL
| G59 | A02 CAPACIDAD DE INMOVILIZAR COLUMNA VERTEBRAL.
| G60 | A03 REFORZADO CON VARILLAS.
| G61 | A04 TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
| G62 | A05 ALMOHADA PARA LA NUCA.
| G63 | A06 BANDA PARA LA NUCA Y BARBIILA
| G64 | A07 MATERIAL POIIVINIIO LAVABLE, REFORZADO Y REUSABLE
| G65 | A08 USO EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y EMBARAZADAS
ACCESORIOS
| G66 | B01 BOLSA DE TRASLADO CON ASA
| G67 | B02 CORREAS CODIFICADAS POR COLOR CON CLIP DE SEGURIDAD
ESTETOSCOPIO ADULTO
GENERALES
| G68 | A01 EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO
| G69 | A02 CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE
| G70 | A03 DE DOBLE CAMPANA.
| G71 | A04 CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES ADULTOS
| G72 | A05 BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE
| G73 | A06 DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO FANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIAS) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ
| G74 | A07 TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DAS TUBOS EN UN SOLO DISEÑA), IA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS TUBULADURAS
| G75 | A08 OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL OABELION AURICULAR
ACCESORIOS
| G76 | B01 REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
GENERALES
| G77 | A01 EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO
| G78 | A02 CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE
| G79 | A03 DE DOBLE CAMPANA.
| G80 | A04CM CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.
| G81 | A05 BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE
| G82 | A06 DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ.
| G83 | A07 TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DOS TUBOS EN UN SOLO DISEÑO), LA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS.
| G84 | A08 OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR.
ACCESORIOS
| G85 | B01 REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA
SET OTO-OFTALMOSCOPIO
GENERALES
| G86 | A01 SET CONTENIENDO OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO.
OFTALMOSCOPIO
| G87 | A02 CON RUEDA DE DIAFRAGMA.
| G88 | A03 CON FILTROS: LIBRE DE ROJO (FILTRO VERDE), FILTRO DE POLARIZACIÓN,
| G89 | A04 SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR LÁMPARA XENÓN O IED.
| G90 | A05 CON ÓPTICAS DE OBSERVACIÓN: CON LENTES DE -10 A +25 DIOPTRÍAS, COMO MÍNIMO.
OTOSCOPIO
| G91 | A06 APTO PARA TRABAJO CON ESPÉCULOS DE TAMAÑOS DIFERENTES
| G92 | A07 CON LUPA PARA VISUAÍIZACIÓN TIMPÁNICA.
| G93 | A08 SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR LÁMPARA XENÓN O LED
MANGO PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO
| G94 | A09 UN (01) MANGO PARA FUNCIONAMIENTO CON PILAS O BATERÍAS RECARGABLES COMPATIBLE PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO O INDIVIDUAL PARA CADA UNO.
| G95 | A10 CONTROL DE ILUMINACIÓN.
| G96 | A11 CON PILAS Y/O BATERÍAS RECARGABLES INCLUIDAS.
ACCESORIOS
| G97 | B01 ESTUCHE A PRUEBA DE IMPACTOS QUE CONTENGA EL SET COMPLETO.
| G98 | B02 SET DE CUATRO (04) ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZABÍES DE DISTINTO TAMAÑO.
| G99 | B03 SET DE TRES (03) ESPÉCULOS DESECHABLES DE DISTINTO TAMAÑO.
| G100 | B04 UN (01) CARGADOR DE PILAS O BATERÍAS DE FUNCIONAMIENTO A 220 VAC.
| G101 | B05 DOS (02) LÁMPARAS DE REPUESTO: UNO (01) PARA EL OFTALMOSCOPIO Y UNO (01) PARA EL RETINOSCOPIO.
FÉRULAS
| G102 | A01 RÍGIDA CON ALMA FLEXIBLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.
| G103 | A02 DE MATERIAL LAVABLE, NO ABSORBENTE A FLUIDOS Y SECRECIONES
| G104 | A03 SISTEMA DE FIJACIÓN O SUJECIÓN POR VELCRO.
| G105 | A04 UN JUEGO DE FÉRULAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COMPRENDE:
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR FRACTURA DE MUÑECA
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR ANTEBRAZOS DE ADULTOS O PIERNAS DE NIÑOS.
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR TOBILLO O CODO
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTOS O INFERIORES DE NIÑOS,
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR MIEMBROS INFERIORES DE ADULTOS.
| G106 | A05 NO DEBE TENER VÁLVULAS, BOMBAS
| G107 | A06 CON BOLSA DE TRANSPORTE
LINTERNA PARA EXAMEN
GENERAL
| G108 | A01 LINTERNA PARA EXAMEN LED (LUZ BLANCA).
| G109 | A02 CON CLIP TIPO LAPICERO.
| G110 | A03 PARA USO MÉDICO.
| G111 | A04 MANGO A PILAS
| G112 | A05 BATERÍAS RECARGABLES INCLUIDAS
| G113 | A01 LINTERNA PARA EXAMEN LED (LUZ BLANCA).
| G114 | A02 CON CLIP TIPO LAPICERO.
ACCESORIOS
| G115 | B01 UN JUEGO DE BATERÍAS DE REPUESTO
| G116 | B02 UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO.
| G117 | B03 UN CARGADOR PARA BATERÍAS
MALETIN DE SOPORTE BASICO DE VIDA
| G118 | A01 MALETÍN DISEÑADO PARA EMERGENCIAS, COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON COMPARTIMENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.
| G119 | A02 PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES, CAÍDAS Y USO CONSTANTE, DURABLE.
CONTENIDO:
| G120 | B01 RESUCITADORES:
RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTOS:
BOLSA DE SILICONA ESTERIÍIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 CC.
DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERÜIZABLES EN AUTOCLAVE.
VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA PEEP REGULABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
BOLSA DE RESERVOÑO DE OXÍGENO NO MENOR DE 2000 CC.
RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO:
BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 450 CC Y MENOR A 1000 CC.
DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABIES EN AUTOCLAVE
VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
BOLSA DE RESERVORIO DE OXÍGENO NO MENOR DE 2000 CC.
OTROS
| G121 | B02 LARINGOSCOPIO CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, LÁMPARA DE XENÓN O LED, CON TRES HOJAS DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES TAMAÑOS, REUSABLES Y AUTOCLAVABLES, PARA PACIENTES ADULTOS TIPO MACINTOSH; UNA HOJA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MACINTOSH REUSABLE Y AUTOCLAVABLES; TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MILLER REUSABLE; UN MANGO PARA PILAS.
| G122 | B03 SET DE TUBOS OROFARÍNGEOS TIPO MAYO DE DIFERENTES TAMAÑOS; N° 00, N°0, N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N°6.
| G123 | B04 DOCE (12) TUBOS ENDOTRAQUEALES (OROTRAQUEAL -CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, DE DIFERENTES TAMAÑOS: N°2.5, N°3, N°4, N°5, N°6. N°7, N°8 Y N°9, CON DOS (02) GUÍAS REUSABÍES.
| G124 | B05 DOCE (12) TUBOS ENDOTRAQUEALES (NASOÍRAQUEAI -SIN CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS: N°2.5, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 Y N°9
| G125 | B06 SET DE TUBOS NASOFARÍNGEOS PREFORMADOS DE DIFERENTES TAMAÑOS: N°2.5, N°3, N°4, N°5 Y N°6.
| G126 | B07 CINCO (05) MASCARAS LARÍNGEAS DESCAMADLES, DIFERENTES TAMAÑOS: N°1 5, N°2, N°2.5, N°3, N°4, N°5.
| G127 | B08 01 PINZA TIPO MAGILL DE 17 CM. APROX.
| G128 | B09 01 PINZA TIPO MAGILL DE 25 CM. APROX.
| G129 | B10 01 BOTELLA DE ALUMINIO PARA OXÍGENO PORTÁTIL CON REGULADOR Y FLUJÓMETRO TIPO M-9, PARA SER TRANSPORTADO DENTRO DEL MALETÍN. BOTELLA LLENA A PRESIÓN MÁXIMA.
| G130 | B11 ABREBOCA.
| G131 | B12 DEPRESOR LINGUAL BUCHWALD DE ACERO QUIRÚRGICO.
MALETIN DE MEDICAMENTOS
| G132 | A01 MALETÍN DISEÑADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON COMPARTIMENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.
| G133 | A02 PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, DE USO CONSTANTE Y DURABLE.
| G134 | A03 CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR COMO MINIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 051-MINSA/OGDN-V0.1 (NO INCLUYE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES).
SET DE COLLARINES CERVICALES
| G135 | A01 TRES (03) TAMAÑOS COMO MÍNIMO, ADULTO ESTÁNDAR, PEDIÁTRICO, E INFANTE ESTÁNDAR,
| G136 | A02 RADIO COMPATIBLE CON RX, TAC Y MRI.
| G137 | A03 CON ORIFICIO PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA
| G138 | A04 RÍGIDO CON CUBIERTA PLÁSTICA PARCIAL
| G139 | A05 TIRA DE VELCRO O CIERRE REGULABLE
TABLA RÍGIDA
GENERALES
| G140 | A01 MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
| G141 | A02 TRASLÚCIDO A LOS RAYOS X
| G142 | A03 PESO LIVIANO MENOR A 8 KG.
| G143 | A04 TABLA PARA PACIENTE ADULTO
ACCESORIOS
| G144 | B01 INMOVILIZADOR DE CABEZA, REUSABLE, IMPERMEABLE, CON FIJACIÓN PARA FRENTE Y MANDÍBULA
| G145 | B02 TRES (03) SUJETADORES PARA PIERNA, CINTURA Y TÓRAX.
| G146 | B03 CON CORREA TIPO "ARAÑA" (SPIDER STRAP)
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO
| G147 | A01 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG, CON EXACTITUD DE 5 MM HG. O MENOR, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO.
| G148 | A02 MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AI BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 MM HG.
| G149 | A03 CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI- IMPACTO
| G150 | A04 DOS BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO:
UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA GRANDE
UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA ESTÁNDAR
| G151 | A05 PERILLA DE GOMA.
| G152 | A06 VÁLVULA DE AJUSTE FINO
| G153 | A07 PIEZAS RECAMBIABLES
| G154 | A08 ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO
| G155 | A01 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG, CON EXACTITUD DE 5 MM HG. O MENOR, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO.
| G156 | A02 MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AI BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 MM HG.
| G157 | A03 CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI- IMPACTO
| G158 | A04 DOS BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO:
UNO (01) PARA PACIENTE PEDIATRICO
UNO (01) PARA PACIENTE INFANTE
| G159 | A05 PERILLA DE GOMA.
| G160 | A06 VÁLVULA DE AJUSTE FINO
| G161 | A07 PIEZAS RECAMBIABLES
| G162 | A08 ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL
GENERALES
| G163 | A01 EQUIPA DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EQUIPO ITINERANTE.
| G164 | A02 EQUIPO DE USO COMERCIAL EN EL RANGA DE 136-174 MHZ.
| G165 | A03 EL EQUIPO ESTARÁ PRESINTANIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL MINISTERIO DE SALUD TX/RX: 166.330 MHZ. 170.610 MHZ, 171.930 MHZ, 160.625 MHZ. UNA FRECUENCIA DE RX 166.930 MHZ Y TX 171.930 MHZ.
| G166 | A04 NÚMERO DE CANALES: MÍNIMO 20 PROGRAMARES
| G167 | A05 PASOS DE SINTONÍA ENTRE: 10/12.5/15/20/25 KHZ
| G168 | A06 BOTONES PROGRAMADLES.
| G169 | A07 SCANNER. EXPLORADOR DE CANALES
| G170 | A08 BLOQUEO DE CANAL OCUPADO.
| G171 | A09 ESTÁNDAR MILITAR (REFERIDA A POLVO, RUIDO Y HUMEDAD EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN)
| G172 | A10 LLAMADA SELECTIVA
| G173 | A11 PASSWORD DE SEGURIDAD.
| G174 | A12 IDENTIFICADOR DE LLAMADAS POR PTT-ID
| G175 | A13 PROGRAMADLE Y AJUSÍABLE PAR PC (SOFTWARE Y CABLE RESPECTIVO)
| G176 | A14 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA CON CERTIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PERÚ.
TRANSMISOR
| G177 | B01 POTENCIA DE SALIDA 45 WATTS COMO MÍNIMO.
RECEPTOR
| G178 | C01 POTENCIA DE SALIDA DE AUDIA: MAYOR DE 2 WATTS
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
| G179 | D01 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ADAPTABLE AL VEHÍCULO
ANTENA MÓVIL
| G180 | E01 ANTENA MÓVIL TIPO VHF/FM, SINTONIZADA A LA FRECUENCIA DE OPERACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD, GANANCIA DE 3.4 DB O MAYOR, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIO.
| G181 | E02 IMPEDANCIA DE ANTENA: 50 OHMIOS APROX
ACCESORIOS
| G182 | F01 CLIP COLGADOR DE MICRÓFONO.
| G183 | F02 KIT DE MONTAJE PARA SER INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA: CABLES DE ALIMENTACIÓN Y FUSIBLES DE REPUESTO.
HANDY
GENERALES
| G184 | A01 DOS (02) HANDY EN FRECUENCIA VHF DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL.
| G185 | A02 POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA 5.0 WATTS
| G186 | A03 COBERTURA EN FRECUENCIA DE 136 A 174 MHZ.
| G187 | A04 EL EQUIPO ESTARÁ PRESINTONIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL DEL VEHICULO
| G188 | A05 SCANER DE CANALES.
| G189 | A06 DISPLAY LCD, ALFANUMÉRICO CON BACKLLGHT.
| G190 | A07 CON CODIFICADOR DE DTMF.
| G191 | A08 20 CANALES DE MEMORIA COMO MÍNIMO.
| G192 | A09 FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO PROGRAMABLE.
| G193 | A10 PERMITE PROGRAMACIÓN MANUAL O POR PC.
| G194 | A11 BATERÍA RECARGABLE.
| G195 | A12 CARGADOR DE BATERÍA DE MESA.
| G196 | A13 CARGADOR DE BATERÍA DE VEHÍCULO,
| G197 | A14 MICRÓFONO CON CLIP.
| G198 | A15 BATERÍA DE REPUESTO
GARANTIAS
| G199 | EQUIPO MÉDICO COMPLEMENTARIO: 12 MESES.
| G200 | ASPIRADOR DE SECRECIONES: 12 MESES.
| G201 | CAMILLA TELESCÓPICA: 12 MESES.
| G202 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL: 12 MESES.
| G203 | HANDY: 12 MESES