## Hoja1
FICHA TÉCNICA
GRUPO GENERICO | V | VEHICULOS
DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD | AMBULANCIA URBANA TIPO II
CODIGO DEL BIEN |  | V-002
A. CARACTERISTICA GENERAL | A01 | VEHÍCULO ORIGINAL DISEÑADO DE FÁBRICA Y ACONDICIONADO PARA EL TRANSPORTE O TRASLADO VÍA TERRESTRE SEGURO DE PACIENTES, PERSONAS ENFERMAS, HERIDAS Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN CONDICIONES QUE NO PONGAN EN RIESGO POTENCIAL SU VIDA Y SALUD. INTERNAMENTE Y DURANTE EL TRAYECTO, ASISTIDO Y ATENDIDO POR PERSONAL CALIFICADO CON EQUIPOS DE AUXILIO MÉDICO APROPIADO PARA DICHO FIN. LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS VEHÍCULOS PARA QUE INGRESEN, SE REGISTREN, TRANSITEN, OPEREN Y SE RETIREN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESTÁN ESTABLECIDOS EN EL DS Nº 058-2003-MTC MODIFICADO PRO DECRETOS SUPREMOS Nº 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC, 012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC Y 023-2006-MTC. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS AMBULANCIAS ESTÁN ESTIPULADAS EN LA NORMA NTS Nº 051-MINSA/OGDN-V01 APROBADA CON R.M. Nº 953-2006-MINSA Y SU MODIFICATORIA EN LA R.M. Nº 830-2012/MINSA, DIRECTIVA Nº 002-2006-MTC/15 APROBADA CON R.D. Nº 4848-2006-MTC/15; ASIMISMO SE HA DE TOMAR EN CUENTA EL D.S. Nº 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS , D.S. Nº 026-2006-MTC LÍMITES PERMISIBLES PARA VEHÍCULOS NUEVOS QUE SE INCORPOREN A NUESTRO PARQUE AUTOMOTOR, R.D. Nº 1573-2002-MTC-15 EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD; AUTORIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS; DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Nº 001-2013-DGIEM/MINSA CONTENIDA EN LA R.D. Nº 004-2013-DGIEM/MINSA
| A02 | AÑO DE FABRICACIÓN: UN AÑO COMO MÁXIMO A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
| A03 | CONDICIÓN: NUEVA, SIN USO PREVIO.
| A04 | CARROCERÍA DEL VEHÍCULO: ORIGINAL DE FABRICA TIPO PANEL, ENSAMBLADA EN FORMA CONJUNTA CON EL CHASIS O CARROCERÍA DEL TIPO COMPACTA, SISTEMA DE SUSPENSIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO Y SISTEMA DE FRENOS POR EL MISMO FABRICANTE.
| A05 | MOTOR: TURBO DIESEL ENFRIADO POR AGUA.
| A06 | POTENCIA (HP): NO MENOS DE 110 HP, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA DE EMISIONES SEGÚN DSNº047-2001-MTC Y SUS MODIFICACIONES A LA FECHA (DSNº009-2012-MINAM) CON EL COMBUSTIBLE DIESEL (RM Nº139-2012-MEM/DM).
| A07 | CILINDRADA: MÍNIMO 2,000 CC NÚMERO DE CILINDROS 4 EN LÍNEA, INYECCIÓN DIRECTA.
| A08 | SISTEMA DE DIRECCIÓN: SISTEMA DE PIÑÓN Y CREMALLERA, ASISTENCIA HIDRÁULICA PROGRESIVA.
| A09 | TRASMISIÓN: MECÁNICA, MANUAL DE 5 VELOCIDADES HACIA ADELANTE COMO MÍNIMO MÁS RETROCESO.
| A10 | TRACCIÓN: POSTERIOR O DELANTERA, 4X2.
| A11 | SISTEMA DE FRENOS: SERVO ASISTIDO DE DOBLE CIRCUITO INDEPENDIENTE TIPO HIDRÁULICO.
| A12 | FRENOS DELANTEROS: DISCOS VENTILADOS.
| A13 | FRENOS POSTERIORES: DISCOS O TAMBORES.
| A14 | FRENO DE ESTACIONAMIENTO O DE EMERGENCIA
| A15 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN:
| A16 | SUSPENSIÓN DELANTERA: INDEPENDIENTE, CON RESORTES O BARRA DE TORSIÓN O MC PHERSON.
| A17 | SUSPENSIÓN POSTERIOR: CON MUELLES O RESORTES O MC PHERSON.
| A18 | AMORTIGUADORES DELANTEROS: CON GAS O SOLO HIDRÁULICOS (ESPECIFICAR EL QUE OFRECEN)
| A19 | AMORTIGUADORES POSTERIORES: CON GAS O SOLO HIDRÁULICOS (ESPECIFICAR EL QUE OFRECEN)
| A20 | RUEDAS Y NEUMÁTICOS:
| A21 | ARO: DE ACERO
| A22 | DIÁMETRO DEL ARO: NO MENOR DE 16 PULGADAS
| A23 | NEUMÁTICOS: RADIALES DE TAMAÑO NO MENOR QUE 225/75X16
| A24 | LLANTA DE REPUESTO: LLANTA CON ARO CON IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS SOLICITADAS, UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL VEHÍCULO, CON SEGURO INCORPORADO.
| A25 | SISTEMA ELÉCTRICO
| A26 | MÍNIMO DOS BATERÍAS: 12 VOLTIOS, MINIMO 75 AMP-HR (1 EXCLUSIVA PARA LA CABINA MEDICA)
| A27 | LUCES DELANTERAS: HALÓGENAS O XENÓN
| A28 | SISTEMA DE CARGA: ALTERNADOR 150 AMP MÍNIMO O CAPACIDAD QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SERÁN INSTALADOS EN LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA.
| A29 | ESCAPE DE GASES: MÍNIMA EMISIÓN DE CO2; LA EXPULSIÓN DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN DEBEN ESTAR UBICADOS DE TAL FORMA QUE NO INGRESEN A LA CABINA MÉDICA CUANDO TENGAN LAS PUERTAS ABIERTAS Y EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA TOMA DE AIRE ACONDICIONADO O DUCTOS DE VENTILACIÓN.
| A30 | DIMENSIONES VEHICULAR MÍNIMAS: ALTURA MÍNIMA: 2,500 MM; ANCHO MÍNIMO: 1,990 MM; LARGO MÍNIMO 5,900 MM; VOLUMEN MÍNIMO DE CARGA 10.5 MTS3; DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EJES: 3,660 MM.
| A31 | CAPACIDAD DE CARGA (CARGA ÚTIL DE LA UNIDAD): MÍNIMO 1,000 KG; TANQUE DE COMBUSTIBLE MÍNIMO: 75 LITROS. PESO MÁXIMO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE 3,500 KG, QUE PUEDA TRANSPORTAR EL VEHÍCULO (PERSONAS Y/O ACONDICIONAMIENTO) SIN QUE EXCEDA EL PESO BRUTO VEHICULAR.
B. COMPONENTES |  | CABINA DE CONDUCCIÓN
| B01 | DISEÑO: COMPARTIMIENTO SEPARADO CON LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA.
| B02 | ASIENTOS: 2, TIPO BUTACA CON ESPALDAR O TIPO BANQUETA PARA DOS ACOMPAÑANTES, ERGONÓMICOS ORIGINAL DE FÁBRICA.
| B03 | CINTURÓN DE SEGURIDAD: DE TRES PUNTOS.
| B04 | SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA LA CABINA QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO.
| B05 | EQUIPO DE SONIDO: RADIO CD AM/FM CON DOS PARLANTES.
| B06 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR, CON RENOVACIÓN DE AIRE, QUE GARANTICE EL ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AIRE FRESCO PARA LA CABINA DE CONDUCCIÓN.
| B07 | SERVICIOS MÍNIMOS DE FÁBRICA:
| B08 | VELOCÍMETRO CON ODÓMETRO EN KM.
| B09 | TACÓMETRO
| B10 | MEDIDOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE
| B11 | MEDIDOR DE TEMPERATURA
| B12 | MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE.
| B13 | MEDIDOR O LUZ TESTIGO DE CARGA DE BATERÍA.
| B14 | INDICADOR DE LUZ ALTA, INDICADOR DE LUCES DIRECCIONALES.
| B15 | BANDEJAS Y ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO MÚLTIPLES.
| B16 | ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTES DE POSICIÓN MÚLTIPLES
| B17 | EXTERIOR
| B18 | PARACHOQUES, ESPEJOS RETROVISORES AJUSTABLES CON ALCANCE DE VISIÓN AMPLIADA Y CON LUZ DIRECCIONAL.
| B19 | GANCHOS DE REMOLQUE, DELANTERO O POSTERIOR
| B20 | LUCES DELANTERAS Y POSTERIORES.
| B21 | PUERTAS POSTERIORES DE DOBLE HOJA CON VENTANA
| B22 | FUNCIONAL
| B23 | AJUSTE DE ALCANCE DE FAROS
| B24 | SOCKET DE 12 VDC EN CABINA
| B25 | VENTANAS DELANTERAS ELÉCTRICAS
| B26 | SEGUNDA BATERÍA CON SWITCH DE CORTE
| B27 | ALTERNADOR MÍNIMO 150 AMPER.
| B28 | SEGURIDAD
| B29 | AIRBAG PARA EL PILOTO Y COPILOTO.
| B30 | TERCERA LUZ DE FRENO
| B31 | CON ASISTENTE DE FRENADO ABS.
| B32 | LUZ DE PARQUEO
| B33 | DIRECCIÓN ASISTIDA.
| B34 | CABINA DE ATENCION MÉDICA
| B35 | CON RUIDO INTERNO MENOR A 80 DB. LA CABINA DEBERÁ CONTAR CON ADECUADA CALIDAD EN SUS ACABADOS Y CONTARÁ CON UN ESPACIO PARA ALOJAR COMO MÍNIMO A UN PACIENTE EN CAMILLA O PERSONA EN SILLA DE RUEDAS, (2) PERSONAS DE ATENCIÓN SENTADA, CON LIBERTAD PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE. DEBE SER HERMÉTICA AL INGRESO DE LÍQUIDOS Y RUIDOS. DIMENSIONES INTERNAS (NORMA LEGAL R.M Nº953-2006/MINSA: ALTO: NO MENOR DE 130 CM, LARGO: NO MENOR 230 CM Y ANCHO: NO MENOR DE 150 CM).
| B36 | ESTRUCTURA Y ENVOLVENTES: EL DISEÑO DEBERÁ RESPETAR EL PERFIL AERODINÁMICO DEL VEHÍCULO CENTRO DE GRAVEDAD Y EQUILIBRIO. LA SUSPENSIÓN DEBERÁ ESTAR GARANTIZADA Y ACORDE A LAS DIMENSIONES Y PESO DE LA CABINA SANITARIA; DEBIENDO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES Y ACREDITACIONES DE CALIDAD Y SEGURIDAD INTERNACIONAL Y/O NACIONAL.
| B37 | PARED INTERNA: DEBE ESTAR RECUBIERTO CON MATERIAL SINTÉTICO CON UN RETARDO AL FUEGO DE 100 MM/MIN, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, IMPERMEABLE, LAVABLE, UNIFORME Y CONTINÚO DE COLOR CLARO.
| B38 | PUERTAS DE ACCESO: LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA DEBE TENER DOS (02) PUERTAS TRASERAS VERTICALES DE CIERRE HERMÉTICO, CON VENTANA – VIDRIO TEMPLADO Y UNA (01) PUERTA LATERAL DESLIZANTE.
| B39 | SUPERFICIE INTERIOR: NO DEBE PRESENTAR ARISTAS SALIENTES, NI CORTANTES, RECUBIERTO CON MATERIAL IMPERMEABLE, LAVABLES, RETARDANTES DEL FUEGO, ANTI PARÁSITO, ANTI HONGO Y QUE NO SEA AFECTADO POR LOS DESINFECTANTES DE USO HABITUAL.
| B40 | PISO: DE MATERIAL SINTÉTICO, PLANO, SIN OBSTÁCULOS NO DEFORMACIONES SALVO LOS GUARDAFANGOS, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE, CON RECUBRIMIENTO FINAL DE UNA SOLA PIEZA, SIN COSTURAS, SIN UNIONES. ESPACIO PARA CAMILLA CON FIJACIÓN AL PISO, CON ANCLAJE EN PISO DE SISTEMA TESTADO 10G PARA CAMILLA.
| B41 | CAMILLA INSTALADA Y ANCLADA SOBRE EL PISO DEL VEHÍCULO EN EL ESPACIO LIBRE AL LADO DEL MUEBLE DE GAVETAS. CON SISTEMA DE FIJACIÓN AL PISO PARA CAMILLAS TESTADO 10G; SU DESPLAZAMIENTO DEBERÁ SER LINEAL Y DIRECTO SIN OBSTÁCULOS, NI SISTEMA DE RIELES. ESPACIO LIBRE NO MENOR DE 0.30 M. ENTRE LA CAMILLA Y EL LUGAR DONDE SE SIENTA EL PERSONAL ASISTENCIAL.
| B42 | EQUIPOS INSTALADOS DE MANERA SEGURA Y CON DISPOSITIVOS ANTI VIBRATORIOS Y DE FÁCIL ACCESO Y MANIPULACIÓN; PERMITIENDO ADEMÁS SER RETIRADOS DEL VEHÍCULO EN CASO DE NECESIDAD DE USO FUERA DE ÉL.
| B43 | SISTEMA ELÉCTRICO: TOTALMENTE INDEPENDIENTE DEL VEHÍCULO BASE CON BATERÍA DE CICLO PROFUNDO, DEDICADA CONECTADA AL SISTEMA DE CARGA DE LA UNIDAD MÓVIL.
| B44 | TABLERO DE FUSIBLES DE FÁCIL ACCESO. CADA CIRCUITO DEBE SER INDEPENDIENTE, TENER SU PROPIA PROTECCIÓN Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN. CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC, CANALIZADO, PROTEGIDO Y CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA Y RESISTENTE A LA IGNICIÓN Y LIBRE DE HALÓGENOS. UN CONVERTIDOR DE 12 VDC/220VAC POTENCIA 800 WATTS MÍNIMO. TOMACORRIENTES DE 12 VDC Y 220 VAC ((04) UNIDADES VAC Y 04 UNIDADES VDC) PARA LOS EQUIPOS INSTALADOS, RESPECTIVOS COLORES SEGÚN NORMATIVA. LOS TOMACORRIENTES DE DIFERENTES TENSIONES NO DEBEN SER INTERCAMBIABLES. UNA TOMA ELÉCTRICA EXTERNA Y UN TOMACORRIENTE CON LA CONEXIÓN EXTERNA QUE PERMITA LA CARGA DE LOS EQUIPOS Y DEL CONVERTIDOR DESDE UNA FUENTE DOMICILIARIA CON TOMA A TIERRA, (220 VAC). LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO DEBE COMPARTIR ESPACIOS CON LA DE GASES NI ATRAVESAR SUS CONDUCTOS, SEGÚN NORMAS. CABLE VULCANIZADO DE 30 METROS CON SUS CONECTORES ADAPTADOS Y CON SISTEMA PARA ENROLLARLO O RECOGERLO.
| B45 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN ADECUADO PARA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA QUE INCLUYA UN SISTEMA DE RENOVACIÓN DE AIRE CON FILTRO, CON EXTRACTOR DE AIRE.
| B46 | SISTEMAS DE PROTECCIÓN: (ANTI- VUELCO) QUE GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LOS PASAJEROS EN CASO DE VUELCO, SEGÚN LO ESTABLE EL ARTÍCULO 27º DEL D.S. Nº 058-2003-MTC.
| B47 | EXTERIORES: COLORES, DISEÑOS, DISTINTIVOS, ACORDE A NORMA NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01 Y A LOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCIÓN (EL DISEÑO DE PINTURA Y PLOTEO SERÁ PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD OPORTUNAMENTE AL PROPONENTE ADJUDICADO).
| B48 | SISTEMA DE OXIGENO MEDICINAL: DOS (02) TOMAS EMPOTRADAS MÍNIMO, UNA CERCANA A LA CABECERA DEL PACIENTE Y OTRA DE EMERGENCIA, CON UN COMPARTIMIENTO ADAPTADO, CON PUERTA PLEGABLE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN, PARA ALOJAR UNA (01) BOTELLA DE OXÍGENO DE 4.0 M3 APROX., SIN PÉRDIDA DE SUMINISTRO CON SUS ACCESORIOS DE USO MEDICINAL (MANIFOLD, REGULADOR, FLUXÓMETROS, VÁLVULAS, CONECTORES Y MANGUERAS) DEBIDAMENTE NORMALIZADOS. INCLUYE BOTELLA DE OXÍGENO. TODOS LOS CONDUCTOS PARA INSTALACIÓN DE GASES DEBEN SER VENTILADOS Y ACCESIBLES. LA INSTALACIÓN DE GASES NO DEBE SER COMPARTIDA CON LA ELÉCTRICA. LAS TOMAS NO DEBEN ESTAR A MENOS DE 30 CM DEL TOMACORRIENTE.
| B49 | A NIVEL DEL TECHO, TENDRÁ INSTALADO UN PASAMANO Y DISPOSITIVO PORTA SUERO CON DESPLAZAMIENTO PARALELO RESPECTO A LA CAMILLA PORTÁTIL Y SOPORTE PARA BOMBA DE INFUSIÓN.
| B50 | ILUMINACIÓN INTERIOR LUZ BLANCA, PREFERENTE TIPO LED, INDEPENDIENTE, MÍNIMO CUATRO (04) LÁMPARAS, INTENSIDAD VARIABLE, INTERRUPCIÓN INDIVIDUAL. PROMEDIO SUPERIOR DE ILUMINACIÓN 500 LUX MEDIDO EN LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA DE ATENCIÓN AL PACIENTE. UNA (01) LÁMPARA DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, AL MOMENTO DE ABRIR CUALQUIERA DE LAS PUERTAS DE LA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA.
| B51 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADOS Y PAVONADOS.
| B52 | SISTEMA ADICIONALES DE SEGURIDAD: EXTINTORES Y PASAMANOS SOBRE LAS PUERTAS E INTERIOR DE LA CABINA MÉDICA.
| B53 | RUIDO INTERNO HASTA UN MÁXIMO DE 80 DECIBELES EN CABINA DE ATENCIÓN EN TODO MOMENTO (R.M. Nº830-2012/MINSA).
| B54 | MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA DE ATENCION MÉDICA
| B55 | UN (01) GABINETE EMPOTRADO Y SUJETO AL INTERIOR DEL VEHÍCULO, COLOCADO DE EXTREMO A EXTREMO EN LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD CON ESTANTERÍA EN MATERIAL SINTÉTICO, DE ALTO IMPACTO, COMPLETAMENTE LISO, SIN POROSIDADES, RÍGIDO, IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, NO MAYOR A 0.30 M. DE ANCHO, PARA GUARDAR ORDENADAMENTE EQUIPOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS. CON PUERTAS TRANSPARENTES, RESISTENTE A LOS GOLPES.
| B56 | UN (01) GABINETE-ASIENTO, LONGITUDINAL TIPO CAJÓN, UBICADO AL LADO OPUESTO DE LA CAMILLA, (LADO DERECHO) CON COLCHONETA CON CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR UN PACIENTE ACOSTADO O TRES SENTADOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD, TAPIZ IMPERMEABLE DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCIÓN, TAPA REBATIBLE, Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPOS VARIOS, CON UN COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR LA TABLA DE INMOVILIZACIÓN. CON BORDES EXTERIORES ROMOS O REDONDEADOS.
| B57 | ASIENTO GIRATORIO TIPO AUTOMOTRIZ, CON CABEZAL PARA PERSONAL ASISTENCIAL (01) UBICADO EN CABECERA DE LA UBICACIÓN DE LA CAMILLA O AL LADO IZQUIERDO DE ÉSTA. CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, APOYO DE CABEZA, ACOLCHADO, TAPIZ LAVABLE, ERGONÓMICO.
| B58 | UNA (01) LÁMPARA DE LUZ DIRECTA PARA EXAMEN DEL PACIENTE.
C. ACCESORIOS | C01 | UNA (01) BARRA DE LUCES DE TECHO TIPO DE BANDERA DE CUATRO ELEMENTOS, DE LUZ ESTROBOSCÓPICA CON LEDS Y ALTAVOZ PARA INTEMPERIE DEL 100 WATTS.
| C02 | SIRENA ELECTRÓNICA CON SISTEMA DE MANOS LIBRES.
| C03 | SEIS (06) DISPOSITIVOS DE LUCES PERIMETRALES ESTROBOSCÓPICAS.
| C04 | DOS (02) FAROS DE LUZ HALÓGENA MULTIDIRECCIONAL, INSTALADOS A AMBOS LADOS DE LA CABINA.
| C05 | DOS (02) FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS DE MÍNIMO 100 WATTS C/U.
| C06 | UN (01) JUEGO DE TRIÁNGULOS DE PELIGRO, Y DOS (02) EXTINTORES RECARGABLES DE USO AUTOMOTRIZ CON SISTEMA DE ANCLAJE
| C07 | MICAS ANTI-IMPACTO PARA VENTANAS LATERALES Y POSTERIORES CON ESPESOR NO MENOR DE 12 MICRAS.
D. OTRAS ESPECIFICACIONES | D01 | GARANTÍAS MÍNIMAS:
| D02 | UNIDAD MÓVIL: 36 MESES O 150,000 KILÓMETROS, LO QUE SUCEDA PRIMERO
| D03 | HERRAMIENTAS:
| D04 | UNA (01) GATA HIDRÁULICA DE 3 TN, TIPO LAGARTO.
| D05 | UN CABLE DE REMOLQUE TIPO ESLINGA CON DISTANCIA NO MENOR DE 3 METROS Y GROSOR QUE GARANTICE EL ADECUADO REMOLQUE DEL VEHÍCULO OFERTADO.
| D06 | UN (01) CABLE DE EMERGENCIA DE BATERÍA
| D07 | UN (01) FARO DE LUZ PORTÁTIL CON ALIMENTACIÓN DESDE EL ENCENDEDOR
| D08 | LLAVES DE RUEDAS EN CRUZ
| D09 | DESARMADOR PLANO 10 PULGADAS
| D10 | DESARMADOR ESTRELLA 10 PULGADAS
| D11 | UN (01) JUEGO DE LLAVES MIXTAS PARA MECÁNICA DE 8 MM. A 19 MM. SEIS (06) PIEZAS MÍNIMO.
| D12 | UN (01) JUEGO DE LLAVES DE DADOS PARA MECANICA CON PALANCA, MILIMÉTRICAS DE 8 MM. A 19 MM. SEIS (06) PIEZAS MÍNIMO.
| D13 | UN (01) RATCHET, UNA PALANCA Y UNA EXTENSIÓN DE DADO CON ENCASTRE DE 1/2” Y 3/4“.
| D14 | DOS (02) LLAVES FRANCESAS DE: 8" Y 12”.
| D15 | DOS (02) ALICATES: UNO DE 10” DE PRESIÓN Y OTRO DE 8” DE CORTE.
| D16 | MEDIDOR DE PRESIÓN DE LLANTAS.
| D17 | INSUMOS Y REPUESTO BÁSICO
| D18 | CINCO (05) FILTROS DE ACEITE, TRES (03) FILTROS DE AIRE Y TRES (03) FILTROS DE PETRÓLEO.
| D19 | DOS (02) JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS.
| D20 | DOS (02) AMORTIGUADORES DELANTEROS Y DOS (02) POSTERIORES.
| D21 | OCHO (08) GALONES DE ACEITE DE MOTOR.
| D22 | UNA (01) FAJA DE ALTERNADOR.
| D23 | DOS (02) FAJAS DE DISTRIBUCIÓN.
| D24 | DOS (02) GALONES DE REFRIGERANTE DE MOTOR.
| D25 | UNO (01) DISCO DE EMBRAGUE.
E. PROTOCOLO DE PRUEBAS E INSPECCION | E01 | PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD.
| E02 | EQUIPO ELECTRO MÉDICO
| E03 | VENTILACIÓN E INSTALACIÓN DE OXÍGENO.
| E04 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
| E05 | MATERIALES Y CONDICIONES FÍSICAS DE LA CABINA O COMPARTIMIENTO DEL PACIENTE.
| E06 | CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑANTE.
G. EQUIPAMIENTO DE LA AMBULANCIA | G01 | RADIO VHF PARA COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO
| G02 | EQUIPO PARA CLIMATIZACIÓN PARA CABINA DE ATENCIÓN MÉDICA
ASPIRADOR DE SECRECIONES
GENERALES
| G03 | A01 EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE SOBREMESA, CON PRESIÓN REGULABLE DE 80 A 500 MMHG. O RANGO MÁS AMPLIO, FRASCO DE POLICARBONATO CON ESCALA DE MEDIDA DE 1 LT. APROX., RECIPIENTE CON TAPA, FUNCIONAMIENTO A BATERÍA
| G04 | A02 CON FILTRO ANTIBACTERIANO
| G05 | A03 CAPACIDAD DE SUCCIÓN CONTINUA DE 24 LPM O MÁS
| G06 | A04 CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA REBOSE O SOBRE FLUJO
| G07 | A05 VACUÓMETRO CON REGULADOR DE POTENCIA DE SUCCIÓN
| G08 | A06 DE ESTRUCTURA EN ABS ANTIGOLPES
| G09 | A07 LA PREINSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA AMBULANCIA DEBE ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO AL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO, Y SERÁ DE FÁCIL ACCESO PARA SU USO Y TRANSPORTE CON EL PACIENTE.
| G10 | ACCESORIOS
A08 01 FRASCO RECOLECTOR DE REPUESTO CON ESCALA GRADUADA DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS
| G11 | A09 DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN ADULTOS
| G12 | A10 DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN PEDIÁTRICAS
| G13 | A11 DIEZ CÁNULAS DE SUCCIÓN NEONATAL
| G14 | A12 DIEZ FILTROS ANTIBACTERIANO
| G15 | A13 TUBO DE SILICONA FLEXIBLE.
| G16 | A14 BOLSA DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO ASPIRADOR DE SECRECIONES Y SUS ACCESORIOS.
| G17 | A15 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DE LA AMBULANCIA.
| G18 | A16 CON BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 45 MINUTOS,
| G19 | A17 APTO PARA FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA DE 220 VAC / 60HZ
BALONES DE OXIGENO
BALON DE OXIGENO FIJO
| G20 | A01 CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 625 LITROS DE OXIGENO APROXIMADAMENTE. BALÓN LLENO A PRESIÓN MÁXIMA
| G21 | A02 MATERIAL DE ALUMINIO TIPO E.
| G22 | A03 PARA SUMINISTRO DE OXIGENO DE TODAS LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.
| G23 | A04 CON VÁLVULA TIPO GRIFO (CGA-540)
| G24 | A05 CUBIERTA PROTECTORA DE IA VÁLVULA TIPO GRIFO.
| G25 | A06 CON MANÓMETRO DE OXÍGENO DE 0 A 2500 PSI O MÁS, CON SALIDA REGULADA A 50 PSI PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.
| G26 | A07 DOS FLUJOMETROS DE 0 A 15 IPM, PARA LAS TOMAS DE LA AMBULANCIA.
| G27 | A08 DOS (02) HUMIDIFICADORES REUSABLES, ESTERILLZABLES EN AUTOCLAVE.
| G28 | A09 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO LIBRE DE LÁTEX.
| G29 | A10 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO LIBRE DE LÁTEX.
| G30 | A11 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE LIBRE DE LÁTEX
| G31 | BALON DE OXIGENO PORTATIL
B01 CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 425 LTS. DE OXÍGENO APROXIMADAMENTE. BALÓN LLENO A PRESIÓN MÁXIMA.
| G32 | B02 MATERIAL ALUMINIO TIPO D
| G33 | B03 PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO DURANTE EL TRASLADO EN CAMILLA FUERA DE LA AMBULANCIA.
| G34 | B04 CON VÁLVULA TIPO CGA-870
| G35 | B05 REGULADOR CON MANÓMETRO
| G36 | B06 CON FLUJÓMETRO
| G37 | B07 UN (01) HUMIDIFICADOR REUSABLES, ESTERILLZABLES EN AUTOCLAVE.
| G38 | B08 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE ADULTO LIBRE DE LÁTEX.
| G39 | B09 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE PEDIÁTRICO LIBRE DE LÁTEX
| G40 | B10 DIEZ (10) MASCARILLAS CON ELÁSTICO Y TUBOS DE CONEXIÓN PARA PACIENTE INFANTE LIBRE DE LÁTEX
CAMILLA TELESCOPICA
GENERALES
| G41 | A01 SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CAMILLA.
| G42 | A02 SISTEMA DE FRENO POR LO MENOS EN DOS (02) RUEDAS.
| G43 | A03 SISTEMA PORTA BALÓN DE OXÍGENO CON CORREAS DE SEGURIDAD
| G44 | A04 PESO MÁXIMO 50KG
| G45 | A05 CAPACIDAD DE CARGA NO MENOR A 160 KILOS
| G46 | A06 RESPALDAR PLANO
| G47 | A07 COLCHONETA DE 6.3 CM. (APROX.) DE ESPESOR, IMPERMEABLE.
| G48 | A08 ADOPTAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG
| G49 | A09 ADOPTAR POSICIÓN DE FOWLER DE FORMA NEUMÁTICA
| G50 | A10 TIPO M CONSTRUIDO DE ALUMINIO.
| G51 | A11 AJUSTABLE EN ALTURA.
| G52 | ACCESORIOS
B01 DOS ASAS DE PROTECCIÓN LATERAL RETRÁCTIL
| G53 | B02 GANCHO DE SEGURIDAD PARA DESCENSO DE CAMILLA
| G54 | B03 PORTA SUERO PLEGABLE.
| G55 | B04 CORREAS DE SUJECIÓN PARA PIERNAS, ABDOMEN, TÓRAX Y HOMBROS, CON CLIP METÁLICO.
| G56 | B05 LONA PARA TRANSFER CON ASAS (TRANSFER FÍAT)
CHALECO DE EXTRICACION
GENERALES
| G57 | A01 QUE PERMITA USO SIMULTÁNEO DE COLLARÍN CERVICAL
| G58 | A02 CAPACIDAD DE INMOVILIZAR COLUMNA VERTEBRAL.
| G59 | A03 REFORZADO CON VARILLAS.
| G60 | A04 TRANSPARENTE A LOS RAYOS X.
| G61 | A05 ALMOHADA PARA LA NUCA.
| G62 | A06 BANDA PARA LA NUCA Y BARBIILA
| G63 | A07 MATERIAL POIIVINIIO LAVABLE, REFORZADO Y REUSABLE
| G64 | A08 USO EN PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y EMBARAZADAS
ACCESORIOS
| G65 | B01 BOLSA DE TRASLADO CON ASA
| G66 | B02 CORREAS CODIFICADAS POR COLOR CON CLIP DE SEGURIDAD
ESTETOSCOPIO ADULTO
GENERALES
| G67 | A01 EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO
| G68 | A02 CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE
| G69 | A03 DE DOBLE CAMPANA.
| G70 | A04 CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES ADULTOS
| G71 | A05 BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE
| G72 | A06 DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO FANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIAS) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ
| G73 | A07 TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DAS TUBOS EN UN SOLO DISEÑA), IA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS TUBULADURAS
| G74 | A08 OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL OABELION AURICULAR
| G75 | ACCESORIOS
| G76 | B01 REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
GENERALES
A01 EMPAQUE O ENVASE PARA EL EQUIPO
| G77 | A02 CAPSULA DE ACERO INOXIDABLE
| G78 | A03 DE DOBLE CAMPANA.
| G79 | A04CM CAMPANA Y DIAFRAGMA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS.
| G80 | A05 BORDES DE LAS CAMPANAS RECUBIERTAS DE JEBE
| G81 | A06 DIAFRAGMA QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE FRECUENCIAS (SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA) CAPACIDAD DE REGISTRAR FRECUENCIAS DE 20 HZ A 1500 HZ.
| G82 | A07 TUBULADURAS MOLDEADAS JUNTAS (DOS TUBOS EN UN SOLO DISEÑO), LA CUAL NO DEBE PERMITIR FROTAMIENTO DE ESTAS.
| G83 | A08 OLIVAS SUAVES ADAPTABLES A LA APERTURA DEL PABELLÓN AURICULAR.
| G84 | ACCESORIOS
| G85 | B01 REPUESTOS DE OLIVA (MÍNIMO DOS PARES) Y DIAFRAGMA
SET OTO-OFTALMOSCOPIO
GENERALES
| G86 | A01 SET CONTENIENDO OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO.
OFTALMOSCOPIO
A02 CON RUEDA DE DIAFRAGMA.
| G87 | A03 CON FILTROS: LIBRE DE ROJO (FILTRO VERDE), FILTRO DE POLARIZACIÓN,
| G88 | A04 SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR LÁMPARA XENÓN O IED.
| G89 | A05 CON ÓPTICAS DE OBSERVACIÓN: CON LENTES DE -10 A +25 DIOPTRÍAS, COMO MÍNIMO.
OTOSCOPIO
| G90 | A06 APTO PARA TRABAJO CON ESPÉCULOS DE TAMAÑOS DIFERENTES
| G91 | A07 CON LUPA PARA VISUAÍIZACIÓN TIMPÁNICA.
| G92 | A08 SISTEMA DE ILUMINACIÓN POR LÁMPARA XENÓN O LED
MANGO PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO
| G93 | A09 UN (01) MANGO PARA FUNCIONAMIENTO CON PILAS O BATERÍAS RECARGABLES COMPATIBLE PARA OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO O INDIVIDUAL PARA CADA UNO.
| G94 | A10 CONTROL DE ILUMINACIÓN.
| G95 | A11 CON PILAS Y/O BATERÍAS RECARGABLES INCLUIDAS.
ACCESORIOS
| G96 | B01 ESTUCHE A PRUEBA DE IMPACTOS QUE CONTENGA EL SET COMPLETO.
| G97 | B02 SET DE CUATRO (04) ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZABÍES DE DISTINTO TAMAÑO.
| G98 | B03 SET DE TRES (03) ESPÉCULOS DESECHABLES DE DISTINTO TAMAÑO.
| G99 | B04 UN (01) CARGADOR DE PILAS O BATERÍAS DE FUNCIONAMIENTO A 220 VAC.
| G100 | B05 DOS (02) LÁMPARAS DE REPUESTO: UNO (01) PARA EL OFTALMOSCOPIO Y UNO (01) PARA EL RETINOSCOPIO.
FÉRULAS
| G101 | A01 RÍGIDA CON ALMA FLEXIBLE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO.
| G102 | A02 DE MATERIAL LAVABLE, NO ABSORBENTE A FLUIDOS Y SECRECIONES
| G103 | A03 SISTEMA DE FIJACIÓN O SUJECIÓN POR VELCRO.
| G104 | A04 UN JUEGO DE FÉRULAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, COMPRENDE:
| G105 | · FÉRULA PARA INMOVILIZAR FRACTURA DE MUÑECA
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR ANTEBRAZOS DE ADULTOS O PIERNAS DE NIÑOS.
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR TOBILLO O CODO
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTOS O INFERIORES DE NIÑOS,
· FÉRULA PARA INMOVILIZAR MIEMBROS INFERIORES DE ADULTOS.
A05 NO DEBE TENER VÁLVULAS, BOMBAS
| G106 | A06 CON BOLSA DE TRANSPORTE
LINTERNA PARA EXAMEN
GENERAL
| G107 | A01 LINTERNA PARA EXAMEN LED (LUZ BLANCA).
| G108 | A02 CON CLIP TIPO LAPICERO.
| G109 | A03 PARA USO MÉDICO.
| G110 | A04 MANGO A PILAS
| G111 | A05 BATERÍAS RECARGABLES INCLUIDAS
| G112 | ACCESORIOS
| G113 | B01 UN JUEGO DE BATERÍAS DE REPUESTO
| G115 | B02 UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO.
| G116 | B03 UN CARGADOR PARA BATERÍAS
MALETIN DE SOPORTE BASICO DE VIDA
| G117 | A01 MALETÍN DISEÑADO PARA EMERGENCIAS, COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON COMPARTIMENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.
| G118 | A02 PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES, CAÍDAS Y USO CONSTANTE, DURABLE.
| G119 | CONTENIDO:
B01 RESUCITADORES:
RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTOS:
| G120 | BOLSA DE SILICONA ESTERIÍIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR DE 1200 CC.
| G121 | DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.
| G122 | VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA PEEP REGULABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
| G123 | BOLSA DE RESERVORIO DE OXÍGENO NO MENOR DE 2000 CC.
RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO:
| G124 | BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 450 CC Y MENOR A 1000 CC.
| G125 | DOS MASCARILLAS PARA PACIENTES DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABIES EN AUTOCLAVE
| G126 | VÁLVULA DE PACIENTE Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF) ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
| G127 | BOLSA DE RESERVORIO DE OXÍGENO NO MENOR DE 2000 CC.
OTROS
| G128 | B02 LARINGOSCOPIO CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, LÁMPARA DE XENÓN O LED, CON TRES HOJAS DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES TAMAÑOS, REUSABLES Y AUTOCLAVABLES, PARA PACIENTES ADULTOS TIPO MACINTOSH; UNA HOJA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MACINTOSH REUSABLE Y AUTOCLAVABLES; TRES HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS TIPO MILLER REUSABLE; UN MANGO PARA PILAS.
| G129 | B03 SET DE TUBOS OROFARÍNGEOS TIPO MAYO DE DIFERENTES TAMAÑOS; N° 00, N°0, N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N°6.
| G130 | B04 DOCE (12) TUBOS ENDOTRAQUEALES (OROTRAQUEAL -CON CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS, DE DIFERENTES TAMAÑOS: N°2.5, N°3, N°4, N°5, N°6. N°7, N°8 Y N°9, CON DOS (02) GUÍAS REUSABÍES.
| G131 | B05 DOCE (12) TUBOS ENDOTRAQUEALES (NASOÍRAQUEAI -SIN CUFF) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS: N°2.5, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 Y N°9
| G132 | B06 SET DE TUBOS NASOFARÍNGEOS PREFORMADOS DE DIFERENTES TAMAÑOS: N°2.5, N°3, N°4, N°5 Y N°6.
| G133 | B07 CINCO (05) MASCARAS LARÍNGEAS DESCAMADLES, DIFERENTES TAMAÑOS: N°1 5, N°2, N°2.5, N°3, N°4, N°5.
| G134 | B08 01 PINZA TIPO MAGILL DE 17 CM. APROX.
| G135 | B09 01 PINZA TIPO MAGILL DE 25 CM. APROX.
| G136 | B10 01 BOTELLA DE ALUMINIO PARA OXÍGENO PORTÁTIL CON REGULADOR Y FLUJÓMETRO TIPO M-9, PARA SER TRANSPORTADO DENTRO DEL MALETÍN. BOTELLA LLENA A PRESIÓN MÁXIMA.
| G137 | B11 ABREBOCA.
| G138 | B12 DEPRESOR LINGUAL BUCHWALD DE ACERO QUIRÚRGICO.
MALETIN DE MEDICAMENTOS
| G139 | A01 MALETÍN DISEÑADO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES COMPLETAMENTE RÍGIDO, DE MATERIAL ALUMINIO O SINTÉTICO, LAVABLE, RESISTENTE Y LIGERO, CON COMPARTIMENTOS QUE PERMITA CONTENER LA TOTALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS DE MANERA ORDENADA Y FÁCIL ACCESO.
| G140 | A02 PORTÁTIL, RESISTENTE A GOLPES Y CAÍDAS, DE USO CONSTANTE Y DURABLE.
| G141 | A03 CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR COMO MINIMO LOS MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES INDICADOS EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 051-MINSA/OGDN-V0.1 (NO INCLUYE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES).
SET DE COLLARINES CERVICALES
| G142 | A01 TRES (03) TAMAÑOS COMO MÍNIMO, ADULTO ESTÁNDAR, PEDIÁTRICO, E INFANTE ESTÁNDAR,
| G143 | A02 RADIO COMPATIBLE CON RX, TAC Y MRI.
| G144 | A03 CON ORIFICIO PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA
| G145 | A04 RÍGIDO CON CUBIERTA PLÁSTICA PARCIAL
| G146 | A05 TIRA DE VELCRO O CIERRE REGULABLE
TABLA RÍGIDA
GENERALES
| G147 | A01 MATERIAL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD.
| G148 | A02 TRASLÚCIDO A LOS RAYOS X
| G149 | A03 PESO LIVIANO MENOR A 8 KG.
| G150 | A04 TABLA PARA PACIENTE ADULTO
ACCESORIOS
| G151 | B01 INMOVILIZADOR DE CABEZA, REUSABLE, IMPERMEABLE, CON FIJACIÓN PARA FRENTE Y MANDÍBULA
| G152 | B02 TRES (03) SUJETADORES PARA PIERNA, CINTURA Y TÓRAX.
| G153 | B03 CON CORREA TIPO "ARAÑA" (SPIDER STRAP)
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO
| G154 | A01 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG, CON EXACTITUD DE 5 MM HG. O MENOR, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO.
| G155 | A02 MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AI BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 MM HG.
| G156 | A03 CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI- IMPACTO
| G157 | A04 DOS BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO:
| G158 | UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA GRANDE
| G159 | UNO (01) PARA PACIENTE ADULTO: TALLA ESTÁNDAR
| G160 | A05 PERILLA DE GOMA.
| G161 | A06 VÁLVULA DE AJUSTE FINO
| G162 | A07 PIEZAS RECAMBIABLES
| G163 | A08 ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO
| G164 | A01 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN MMHG, CON EXACTITUD DE 5 MM HG. O MENOR, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, ADECUADAMENTE CALIBRADO.
| G165 | A02 MANÓMETRO DE PRESIÓN NO ADHERIDO AI BRAZALETE CON ESCALA DE LECTURA DE 0 A 300 MM HG.
| G166 | A03 CUBIERTA DEL MANÓMETRO ANTI- IMPACTO
| G167 | A04 DOS BRAZALETES DE TELA REUSABLES CON SUJETADOR TIPO VELCRO:
| G168 | UNO (01) PARA PACIENTE PEDIATRICO
| G169 | UNO (01) PARA PACIENTE INFANTE
| G170 | A05 PERILLA DE GOMA.
| G171 | A06 VÁLVULA DE AJUSTE FINO
| G172 | A07 PIEZAS RECAMBIABLES
| G173 | A08 ESTUCHE PARA TRASLADO Y PROTECCIÓN.
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL
GENERALES
| G174 | A01 EQUIPA DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EQUIPO ITINERANTE.
| G175 | A02 EQUIPO DE USO COMERCIAL EN EL RANGA DE 136-174 MHZ.
| G176 | A03 EL EQUIPO ESTARÁ PRESINTANIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL MINISTERIO DE SALUD TX/RX: 166.330 MHZ. 170.610 MHZ, 171.930 MHZ, 160.625 MHZ. UNA FRECUENCIA DE RX 166.930 MHZ Y TX 171.930 MHZ.
| G177 | A04 NÚMERO DE CANALES: MÍNIMO 20 PROGRAMARES
| G178 | A05 PASOS DE SINTONÍA ENTRE: 10/12.5/15/20/25 KHZ
| G179 | A06 BOTONES PROGRAMADLES.
| G180 | A07 SCANNER. EXPLORADOR DE CANALES
| G181 | A08 BLOQUEO DE CANAL OCUPADO.
| G182 | A09 ESTÁNDAR MILITAR (REFERIDA A POLVO, RUIDO Y HUMEDAD EN SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN)
| G183 | A10 LLAMADA SELECTIVA
| G184 | A11 PASSWORD DE SEGURIDAD.
| G185 | A12 IDENTIFICADOR DE LLAMADAS POR PTT-ID
| G186 | A13 PROGRAMADLE Y AJUSÍABLE PAR PC (SOFTWARE Y CABLE RESPECTIVO)
| G187 | A14 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PRIVADA CON CERTIFICACIÓN DE HOMOLOGACIÓN OTORGADO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL PERÚ.
TRANSMISOR
| G188 | B01 POTENCIA DE SALIDA 45 WATTS COMO MÍNIMO.
RECEPTOR
| G189 | C01 POTENCIA DE SALIDA DE AUDIA: MAYOR DE 2 WATTS
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
| G191 | D01 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ADAPTABLE AL VEHÍCULO
ANTENA MÓVIL
| G193 | E01 ANTENA MÓVIL TIPO VHF/FM, SINTONIZADA A LA FRECUENCIA DE OPERACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD, GANANCIA DE 3.4 DB O MAYOR, DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIO.
| G194 | E02 IMPEDANCIA DE ANTENA: 50 OHMIOS APROX
| G195 | ACCESORIOS
| G196 | F01 CLIP COLGADOR DE MICRÓFONO.
| G197 | F02 KIT DE MONTAJE PARA SER INSTALADA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA: CABLES DE ALIMENTACIÓN Y FUSIBLES DE REPUESTO.
OXIMETRO DE PULSO
| G199 | A01 PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL
| G200 | A02 VÍSUALIZACIÓN DE ONDA PLETISMOGRÁFICA
| G201 | A03 RANGO DE LECTURA DE SATURACIÓN DE OXIGENO DE 15% O MENOS A 99% O MAS.
| G202 | A04 RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO DE 30 A 220 O RANGO MÁS AMPLIO
| G203 | A05 CON ALARMAS DE SP02 ALTO Y BAJO
| G204 | A06 CON ALARMAS DE FRECUENCIA DE PULSACIONES ALTO Y BAJO
| G205 | A07 INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
| G206 | A08 SILENCIADOR DE ALARMA.
| G207 | A09 TRES (03) SENSORES REUSABLES DE DEDO PARA PACIENTES ADULTOS, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO, EL CONECTOR DE CABLE AL EQUIPO CON SEGURO DE SUJECIÓN TIPO CLIP U OTRO SIMILAR.
| G208 | A10 TRES (03) SENSORES REUSABLES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO, EL CONECTOR DE CABLE AL EQUIPO CON SEGURO DE SUJECIÓN TIPO CLIP U OTRO SIMILAR.
| G209 | A11 DOS (02) SENSORES REUSABLES PARA NEONATOS SIN RESORTE O PINZAS DE SUJECIÓN QUE PUEDAN DAÑAR AL NEONATO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO
| G210 | A12 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 VDC CON CONEXIÓN A LA TOMA DC DE LA AMBULANCIA.
| G211 | A13 CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 01 HORA.
| G212 | A14 APTO PARA TRABAJAR A LA RED ELÉCTRICA DE 220 VAC 60 HZ.
| G213 | A15 LA PREINSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA AMBULANCIA DEBE ASEGURAR LA ESTABILIDAD DEL EQUIPO AL MOVIMIENTO DEL VEHÍCULO, Y SERÁ DE FÁCIL ACCESO PARA SU USO Y TRANSPORTE CON EL PACIENTE.
MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL
| G215 | A02 FORMA DEL IMPULSO BIFÁSICO
| G216 | A03 TIEMPO DE ESPERA: 30 SEGUNDOS O MENOS
| G217 | A04 TIEMPO DE CARGA: MENOR O IGUAL A 6 SEGUNDOS.
| G218 | A05 SELECCIÓN DE ENERGÍA AUTOMÁTICA PREPROGRAMADA CON VALORES HASTA 360J
| G219 | A06 CONECCIONES AISLADAS ELECTRICAMENTE.
| G220 | A06 INDICADOR DE CARGA COMPLETA AUDIBLE Y GRÁFICA
| G221 | A07 CON UN PAR DE PALETAS EXTERNAS ADULTO Y PEDIÁTRICO, ESTAS ÚLTIMAS DESLIZABLES O MONTABLES SOBRE LAS PALETAS DE ADULTO
| G222 | A08 INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA.
| G223 | A09 RCP : 50 O MENOS A 100 O MAS CPM.
| G224 | A10: ASESOR DE DESFIBRILACIÓN
PANTALLA
| G226 | A11 TAMAÑO DE 4” DIAGONAL O MÁS.
| G227 | A12 GRÁFICA DE ONDA ECG Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA,
| G228 | A13 VISUALIZACIÓN DE VALOR NUMÉRICO DE LA ENERGÍA SELECCIONADA O LIBERADA.
| G229 | A14 TIEMPO DE VIZUALIZACIÓN: DE 2 A 4 SEGUNDOS
ECG
| G231 | A15 CON 3 DERIVACIONES, FRECUENCIA CARDIACA DE 30 A 250 BPM. O RANGO MÁS AMPLIO.
| G232 | A16 ALARMA PARA FRECUENCIA CARDIACA.
| G233 | ACCESORIOS
| G234 | A19 LOS CABLES TRONCALES Y RAMALES DEBEN ASEGURAR EL REGISTRO DE LAS 12 DERIVACIONES
| G235 | A20 50 PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO ADULTO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y
| G236 | DESFIBRILACIÓN A MANAS LIBRES CON UN CABLE CONECTOR AL EQUIPO COMO MÍNIMA.
| G237 | A21 10 PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TAMAÑO PEDIÁTRICO PARA MARCAPASOS EXTERNO Y
| G238 | DESFIBRILACIÓN A MANOS LIBRES CON UN CABLE CONECTOR AL EQUIPO COMO MÍNIMO
| G239 | A22 100 PARES DE ELECTRODOS DESCARTABLES TIPO BROCHE PARA PIEL
| G240 | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA
| G241 | A23 FUNCIONAMIENTO CON RED ELÉCTRICA 220 VAC / 60 HZ
| G242 | A24 CON BATERÍA RECARGABLE CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 06 HORAS.
HANDY
| G244 | GENERALES
| G245 | A01 DOS (02) HANDY EN FRECUENCIA VHF DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL.
| G246 | A02 POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA 5.0 WATTS
| G247 | A03 COBERTURA EN FRECUENCIA DE 136 A 174 MHZ.
| G248 | A04 EL EQUIPO ESTARÁ PRESINTONIZADO CON LAS FRECUENCIAS RADIALES DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MOVIL DEL VEHICULO
| G249 | A05 SCANER DE CANALES.
| G250 | A06 DISPLAY LCD, ALFANUMÉRICO CON BACKLLGHT.
| G251 | A07 CON CODIFICADOR DE DTMF.
| G252 | A08 20 CANALES DE MEMORIA COMO MÍNIMO.
| G253 | A09 FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO PROGRAMABLE.
| G254 | A10 PERMITE PROGRAMACIÓN MANUAL O POR PC.
| G255 | A11 BATERÍA RECARGABLE.
| G256 | A12 CARGADOR DE BATERÍA DE MESA.
| G257 | A13 CARGADOR DE BATERÍA DE VEHÍCULO,
| G258 | A14 MICRÓFONO CON CLIP.
| G259 | A15 BATERÍA DE REPUESTO
GARANTIAS
| G261 | EQUIPO MÉDICO COMPLEMENTARIO: 12 MESES.
| G262 | ASPIRADOR DE SECRECIONES: 12 MESES.
| G263 | CAMILLA TELESCÓPICA: 12 MESES.
| G264 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL: 12 MESES.
| G265 | HANDY: 12 MESES
| G266 | OXIMETRO DE PULSO: 12 MESES.
| G267 | MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL: 12 MESES.